**ИЗВЕЩЕНИЕ № 20**

**О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА**

**1. Способ закупки:**

Закупка у единственного поставщика в соответствии с требованиями раздела 11 п.61 ( п.п.1 и п.п.8) Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Негосударственных учреждений здравоохранения «Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского на станции Калуга открытого акционерного общества «РЖД» от 02 апреля 2018г., размещенного на сайте Заказчика.

**2. Заказчик:** Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского на станции Калуга открытого акционерного общества «Российские железные дороги»**;** сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского на ст. Калуга ОАО «РЖД»;

**3. Адрес, индекс:** 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

**E-mail:** rghospital@mail.ru **тел.:** 8(4842) 78-45-18

**4. Контактные лица:** заведующая отделением - врач отделения Функциональной Диагностики Бондарь Татьяна Анатольевна тел. :8-910-861-97-94

**5. Предмет договора:** Поставка медицинского оборудования - Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД «БиПиЛАБ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Единица**  **измерения** | **Количество в единицах измерения** |
| 1. | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД «БиПиЛАБ» | Шт. | 1 |

**Технические показатели и комплектация:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателей** характеристики | **Требуемое значение (диапазон значений) показателей** |
| Медицинское оборудование предназначено для автоматической не инвазивной регистрации артериального давления | Наличие |
| Метод измерения артериального давления осциллометрический | Наличие |
| Метод измерения артериального давления аускультативный | Наличие |
| Длительность мониторирования артериального давления, час, не менее | 24 |
| Питание монитора АД от двух общеупотребительных аккумуляторов АА, | Наличие |
| Вес монитора АД, без источников питания грамм, не более | 150грамм |
| Съемная энергонезависимая карта памяти монитора АД | Наличие |
| Управление монитором АД клавишами шт. не менее | 2 |
| Количество измерении сохраняемых в памяти монитора АД шт. не менее | 600 |
| Передача данных суточного мониторирования артериального давления в рабочую станцию через картридер | Наличие |
| Предельно допустимая погрешность измерения АД± 3 мм.рт.ст. | Наличие |
| Программная установка промежутка времени между двумяизмерениями АД, мин.не менее | 10-240 |
| Манжеты с нанесенной графической маркировкой знак отсутствие латекса | Наличие |
| Манжеты с нанесенной графической маркировкой типоразмера (с диапазоном обхвата плеча). | Наличие |
| Манжета с карманом для микрофона | Наличие |
| Отдельный пневмошланг с герметичным пневматическим разъемом для манжеты, должен быть совместим со всеми манжетами требуемыми к поставке. | Наличие |
| Пневматический разъем пневмошланга должен позволять свободное вращение составных частей байонетного разъема без потери герметичности для предотвращения перекручивания пневмошланга манжеты. | Наличие |
| Характеристики программного обеспечения для анализа результатов исследования | требование |
| Запуск регистрациии программирование через клавиши монитора АД, автономно без ПК | Наличие |
| Выбор при помощи клавиш на мониторе АД планов мониторирования АД | Наличие |
| Просмотр всех результатов суточного мониторинга на дисплее монитора АД по окончании мониторирования. | Наличие |
| По окончании мониторирования артериального давления все результаты на дисплее монитора АД следующие: САД, ДАД, ЧСС, № измерения и время измерения. | Наличие |
| Программирование монитора АД, ввод данных пациента и считывание данных суточного мониторирования через программу ПК. | Наличие |
| Программное обеспечение для рабочей станциибез ключей, паролей и кодов. | Наличие |
| Представление результатов суточного мониторирования в виде таблиц, графиков и гистограмм с функцией их редактирования. | Наличие |
| Расчет основных статистических показателей результатов исследования: средние значения САД, ДАД, СрАД, ЧСС за сутки, день, ночь и дополнительный интервал, вариабельность АД, индекс времени САД и ДАД, индекс площади САД и ДАД, | Наличие |
| Последовательное сравнение разных регистраций одного пациента. | Наличие |
| Комплект поставки на один суточный монитор АД | Требование |
| Носимый суточный монитор АД с чехлом и ремнями | 1шт. |
| Программное обеспечение для анализа результатов исследования на СД диске | 1шт. |
| Отдельный пневмошланг с герметичным пневматическим разъемом для манжет | 2шт. |
| Съемная карта памяти суточного монитора АДне менее 8 Гб | 1шт. |
| Манжета без латекса, для плечадиапазон не более от 24до 32см. | 1шт. |
| Манжеты без латекса,с карманом для микрофона, для плеча диапазон не более от 28до 40см. | 1шт. |
| Микрофон для аускультативного измерения артериального давления | 1шт. |
| Зарядное устройство на не менее чем 4 аккумулятора АА | 1шт. |
| Общеупотребительные аккумуляторы типа размера АА | 4шт. |
| Паспорт технический на суточный монитор АД | 1шт. |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | 1шт. |
| Картридер | 1шт. |
| Дополнительные | Требования |
| Гарантия поставщика оборудования, с даты ввода в эксплуатацию не менее | 12 месяцев |

**6. Начальная/Максимальная сумма закупки: 140 400,00** (Сто сорок тысяч четыреста рублей 00 копеек).

7. **Стоимость товаров должна включать:** Доставка, монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение персонала, а также все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей.

**8. Требования качества**:

1) Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

а) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»)

б) Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в Техническом задании.

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать Техническому заданию.

4) Поставляемый товар должен быть новым, который не был   
в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом.

5) Поставка должна сопровождаться копиями действующих сертификатов соответствия, техническим паспортом выданные органом по сертификации России.

**9. Тара доставки**: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара.

**10. Сроки и условия поставки товаров** в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты выполнения Покупателем своих обязательств по оплате авансового платежа в 30 %

**11. Срок и условия оплаты:** путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- Авансовый платеж в размере 30% (тридцати) перечисляется Покупателем Поставщику в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней, с даты заключения договора.

- Окончательный расчет в размере 70 % (Семидесяти процентов) от общей стоимости Товара осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию.

**12. Место доставки:** 248006, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

**13. Особые условия: нет**

**14. Источник финансирования:** средства от предпринимательской деятельности

**15. Дополнительные требования к поставщику**: с 07 июня 2018 г. все взаимоотношения по заказам товаров, работ и услуг будут осуществляться исключительно посредством автоматизированной системы заказов товаров, работ и услуг АЗС «Электронный ордер».

Доступ к системе АЗС «Электронный ордер» для всех контрагентов будет осуществлен на безвозмездной основе. Для получения доступа необходимо пройти регистрацию, получить логин и пароль.

С котировочной заявкой необходимо предоставить (по запросу) все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку.

**16. Место и время рассмотрения договора** НУЗ «Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского на ст. Калуга ОАО «РЖД» 248006, г. Калуга ул. Болотникова, д.1, кабинет главной медицинской сестры 11 час. 08 июля 2019 г

**Срок размещения извещения: с 10:00 25.07.2019г.**

**Срок заключения договора: 30.07.2019 г.**

Протокол заседания котировочной комиссии на предмет рассмотрения и принятия решения о заключении договора на поставку Поставка медицинского оборудования - Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД «БиПиЛАБ» , опубликовывается на сайте [www.rzdklinik.ru](http://www.rzdklinik.ru) не позднее 2 дней с даты его подписания.

**17. Срок заключения договора** не может превысить 30 дней, с даты заседания комиссии **.** В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с Московской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения согласия дирекции. При этом договор не может быть заключен ранее, чем 10 дней с даты подведения итогов конкурентного способа закупки.

**Приложения**:

1. Заверенное производителем Регистрационное удостоверение на предлагаемый товар

Председатель конкурсной комиссии гл. врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С.Гарбуль