**ИЗВЕЩЕНИЕ №33**

**О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК**

**1. Способ закупки:**

Запрос котировок в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ЧУЗ «Больница «РЖД – Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга», сокращенное официальное наименование ЧУЗ «РЖД – Медицина» г. Калуга» от 02 апреля 2018г., размещенного на сайте Заказчика.

**2. Заказчик:** Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница К.Э. Циолковского на станции Калуга открытого акционерного общества «Российские железные дороги»**;** сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского на ст. Калуга ОАО «РЖД»;

**3. Адрес, индекс:** 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

**E-mail:** rghospital@mail.ru **тел.:** 8(4842) 78-45-18

**4. Контактные лица: Контактные лица:** Заведующая аптекойБашта Анастасия Сергеевна, **тел.:** 8-920-615-89-80, **E-mail:**baschta.nastya@yandex.ru

**5.Предмет договора:** Поставка медицинских товаров для нужд учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование, техническая характеристика** | **Количество**  **в единицах измерения** | **Единица измерения ( по ОКЕИ)** |
|  |  |  |  |
| 1 | Пленка мед.рентгеновская Medical X-ray Green MXG 18x24 100 листов 8116428 | 4 | упак |
| 2 | Пленка мед.рентгеновская Medical X-ray Green MXG 24x30 100 листов 1666007 | 4 | упак |
| 3 | Пленка мед.рентгеновская Medical X-ray Green MXG 30x40 100 листов 1290527 | 4 | упак |
| 4 | Пленка мед.рентгеновская Medical X-ray Green MXG 35x43 100 листов 1901909 | 4 | упак |
| 5 | Фильтр к коробке стерилизационной КФ-3, КСКФ-3-6 (d-14 см) | 3 | компл |
| 6 | Фильтр к коробке стерилизационной КФ-6-18, КСКФ-9-18 (d-21 см) | 3 | компл |
| 7 | Трубка эндотрахеальная С МАНЖЕТОЙ 7,0 стерильная /INTEGRAL/ | 100 | шт |
| 8 | Трубка эндотрахеальная С МАНЖЕТОЙ 7,5 стерильная /INTEGRAL/ | 100 | шт |
| 9 | Набор д/катетеризации центральных вен 1-кан. G16 x 200мм /Vogt Medical/ | 1 | шт |
| 10 | Набор д/катетеризации центральных вен 1-кан. G18 x 160мм /Vogt Medical/ | 1 | шт |
| 11 | Абсорбент - натронная известь SODA LIME (уп-ка 4,5кг) | 4 | упак |
| 12 | Гипс медицинский ТМ "Волма" 25кг | 75 | кг |
| 13 | Комплект противоэпидемический н/с (1шт/уп) | 8 | упак |
| 14 | Комплект белья акушерский однораз.стер. | 2 | шт |
| 15 | Салфетка проспиртованная 30х65 мм (изопропиловый спирт) 100шт/уп | 2000 | шт |
| 16 | Повязки д/фикс. катет. 8х6 см 50 шт COSMOPOR I.V. 173279 | 1 | упак |
| 17 | Пластырь SFM Plaster 3,0см х 500см,(тканев.основа) 534 512 | 180 | шт |
| 18 | Пластина кровеостанавливающая 90х90 мм (губка) 5241 | 20 | шт |
| 19 | Электрод однор.д/холтера SWAROMED(36х50мм) (50шт./уп.) 131338 | 1500 | шт |
| 20 | Марля мед.отбеленная шир.90 см(1000м/рул) 32г/м 70 | 2000 | м |
| 21 | Устройство д/переливания крови и кровезам. (KDM) 6473 | 25 | шт |
| 22 | Устройство для в/в инфузионных растворов BEROSET УТ135 | 1500 | шт |
| 23 | Шприц 2-х комп. 2мл KD-JECT с иглой 0,6\*30 11 | 5000 | шт |
| 24 | Шприц 2-х комп. 5мл KD-JECT с иглой 0,7\*40 УТ111 | 10000 | шт |
| 25 | Шприц 2-х комп. 10мл KD-JECT 13 | 3600 | шт |
| 26 | Шприц 2-х комп. 20мл KD-JECT 60 | 3200 | шт |
| 27 | Маска медицинская 3-х слойные одноразовые н/с 54322 | 3000 | шт |
| 28 | Вата хирург.н/с фас.по 250гр. эконом (Ем.Савостин) ИД125 | 60 | упак |
| 29 | Перчатки смотр. SFM нитриловые н/с, S | 4000 | пара |
| 30 | Перчатки смотр. SFM нитриловые н/с, M | 4000 | пара |
| 31 | Крафт-пакеты 150х280 (100 шт/уп) с/к 60195 | 2 | упак |
| 32 | Абактерил, 1л ПЭТ-флакон с пробкой | 80 | флак |
| 33 | Бумага для УЗИ SONY UPP-110HG 110х18 (Orig.) 44872 | 10 | рул |
| 34 | Лента тепловой регистрации д/лаб. 110\*12\*12Ч (н.) 12 рул./уп., 9 уп/кор. 416682 | 2 | упак |
| 35 | Лента тепл.регист. д/CTG (FM) Comen Star 5000C 112x90x150 561343 | 1 | шт |
| 36 | Воздуховод полимерный стер. №4 (100мм, красный) | 2 | шт |

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

Поставка лекарственных препаратов осуществляется без нарушения целостности первичной и вторичной (потребительской) упаковки в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Поставляемый товар в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» должен быть зарегистрирован федеральным органом исполнительной власти, в компетенцию которого входит осуществление государственного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств.

В соответствии с главой 4 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» поставляемый товар должен иметь обязательное подтверждение соответствия в форме декларации о соответствии (действующего сертификата соответствия).

Условия поставки товара: поставка средств медицинского назначения и лекарственных препаратов осуществляется силами поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет.

Поставка термолабильных лекарственных препаратов обеспечивается с соблюдением «холодовой цепи» в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Требования к безопасности товара: качество поставляемых лекарственных препаратов должно соответствовать требованиям Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Требования к гарантийному сроку товара: остаточный срок годности лекарственных препаратов на момент поставки заказчику должен составлять не менее:

- 4 месяцев, если срок годности товара составляет 0,5 года;

- 8 месяцев, если срок годности товара составляет 1 год;

- 12 месяцев, если срок годности товара составляет 1,5 года;

- 17 месяцев, если срок годности товара составляет 2 года;

- 21 месяца, если срок годности товара составляет 2,5 года;

- 25 месяцев, если срок годности товара составляет 3 года;

- 30 месяцев, если срок годности товара составляет 3,5 года;

- 34 месяцев, если срок годности товара составляет 4 года;

- 38 месяцев, если срок годности товара составляет 4,5 года;

- 42 месяцев, если срок годности товара составляет 5 лет.

При неограниченном сроке годности – 5 лет.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной, счетом/счетом-фактурой, документами, установленного образца, подтверждающими качество товара: декларацией о соответствии (действующим сертификатом соответствия).

**6. Начальная/Максимальная сумма закупки: 392 711,67 руб. (Триста девяносто две тысячи семьсот одиннадцать руб. 67 коп.)**

7. **Стоимость товаров должна включать:** Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей.

**8. Требования качества**:

1) Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

а) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»)

б) Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в Техническом задании.

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать Техническому заданию.

4) Поставляемый товар должен быть новым, который не был   
в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом.

5) Поставка должна сопровождаться копиями действующих сертификатов соответствия, техническим паспортом выданные органом по сертификации России

**9. Тара доставки**: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара.

**10. Сроки и условия поставки товара:** с момента заключения договора по 31.12.2019 г Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 (пяти) дней со дня направления заказчиком заявки в адрес поставщика. Периодичность поставок товара: не более одного раза в неделю. По согласованию с поставщиком, в случае возникновения потребности, поставка осуществляется в течение трех дней со дня направления заказчиком соответствующей заявки.

**11. Срок и условия оплаты:** путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки товара и получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Поставщика: товарной накладной, счет-фактуры и счета на оплату, актов выполненных работ (2 экз.).

**12. Место доставки:** 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

**13. Особые условия:** в случае, если Участник подает заявку на участие в запросе котировок на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в Техническом задании.

**14. Источник финансирования: средства ОМС и доходы от оказания платных услуг.**

**15. Дополнительные требования к поставщику**: с 07 июня 2018 г. все взаимоотношения по заказам товаров, работ и услуг будут осуществляться исключительно посредством автоматизированной системы заказов товаров, работ и услуг АЗС «Электронный ордер».

Доступ к системе АЗС «Электронный ордер» для всех контрагентов будет осуществлен на безвозмездной основе. Для получения доступа необходимо пройти регистрацию, получить логин и пароль.

С котировочной заявкой необходимо предоставить (по запросу) все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку.

**16. Место и время подачи котировочных заявок:** НУЗ «Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского на ст. Калуга ОАО «РЖД» 248006, г. Калуга ул. Болотникова, д.1, кабинет главной медицинской сестры

**Срок начала подачи котировочных заявок: с 10:00 03.10.2019г.**

**Срок окончания подачи котировочных заявок: до 10:00 08.10.2019 г.**

**Дата и время вскрытия конвертов с заявками: в 14:00 08.10.2019г.**

**Дата, время и место рассмотрения заявок котировочных заявок: в 14.00 часов 08.10.2019 г.** в кабинете главной медицинской сестры НУЗ «Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского на ст. Калуга ОАО «РЖД» 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

**Котировочные заявки рассматриваются**: в течение не более 1 рабочего дня после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требованиям, установленным в извещении, и сопоставляет их предложения по цене договора.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок опубликовывается на сайте [www.rzdklinik40.ru](http://www.rzdklinik40.ru) не позднее 2 дней с даты его подписания.

**17. Требования к котировочным заявкам:**

Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Заказчиком.

Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.

На конверте указываются наименование и номер извещения, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

Участники вправе подать только одну заявку, также имеют право изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

В заявке участник закупки указывает конкретные характеристики товара, которые не должны сопровождаться словами «не более», «не менее» и допускать разночтения и двусмысленные толкования.

В заявке на участие в закупке должно быть указано (декларировано) наименование страны происхождения поставляемого товара.

**Конкурсная комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:**

1) несоответствия заявки требованиям, указанным в извещении;

2) при предложении в заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения закупки;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

По результатам рассмотрения и оценки представленных заявок, участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

**18. Формы, порядок дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:**

Дата и время начала и предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке (время московское): **с 11:00 03.10.2019 г.**

Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке (время московское): **до 09:00 08.10.2019 г.**

**Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:**

Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством электронной почты, почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Заказчик обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего пункта.

Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении документации, в случае его получения не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложной. Заказчик путем размещения на официальном сайте представляет разъяснения документации.

**19. Обязательные требования к участникам запроса котировок:**

1) Наличие лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

**20. Заказчик вправе** отказаться от проведения закупки в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

Перечень условий договора, могут быть изменены в целях повышения предпочтительности предложений участников, в том числе: снижение цены, изменение условий поставки (выполнения работ, оказания услуг), изменение условий оплаты.

**Заказчик вправе** внести изменения в проект договора после проведения запроса котировок в случае получения резолюции о необходимости изменения проекта договора от Московской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

**21. Требования к победителю процедуры запроса котировок.** При поставке товаров, медикаментов, медицинских изделий, оборудования и т.п. по результатам торгов обязательно предоставление документов от производителя достоверно подтверждающих все перечисленные в техническом задании характеристики приборов.

**22. Срок заключения договора** не может превысить 30 дней с даты подведения итогов**.** В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с Московской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения согласия дирекции. При этом договор не может быть заключен ранее 5 дней с даты подведения итогов конкурентного способа закупки.

**Приложения**:

1. Форма котировочной заявки;
2. Анкета участника запроса котировок;
3. Проект договора.
4. Заверенное производителем Регистрационное удостоверение на предлагаемый товар

Председатель конкурсной комиссии гл. врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С.Гарбуль

**Приложение №1**

От « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_\_\_

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

**на\_\_поставку товаров медицинского назначения**

Кому: ЧУЗ «Больница «РЖД – Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга», сокращенное официальное наименование ЧУЗ «РЖД – Медицина» г. Калуга»

Адрес, индекс:248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

E-mail: rghospital@mail.ru **тел.:** 8(4842) 78-45-01

Уважаемые господа!

Мы,

*(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты*

*идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии))*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность, Ф.И.О. - полностью)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Устава, доверенности*), на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № 33 предлагаем поставить товар:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование, техническая характеристика** | **Количество**  **в единицах измерения** | **Единица измерения ( по ОКЕИ)** |
|
| 1 | Пленка мед.рентгеновская Medical X-ray Green MXG 18x24 100 листов 8116428 | 4 | упак |
| 2 | Пленка мед.рентгеновская Medical X-ray Green MXG 24x30 100 листов 1666007 | 4 | упак |
| 3 | Пленка мед.рентгеновская Medical X-ray Green MXG 30x40 100 листов 1290527 | 4 | упак |
| 4 | Пленка мед.рентгеновская Medical X-ray Green MXG 35x43 100 листов 1901909 | 4 | упак |
| 5 | Фильтр к коробке стерилизационной КФ-3, КСКФ-3-6 (d-14 см) | 3 | компл |
| 6 | Фильтр к коробке стерилизационной КФ-6-18, КСКФ-9-18 (d-21 см) | 3 | компл |
| 7 | Трубка эндотрахеальная С МАНЖЕТОЙ 7,0 стерильная /INTEGRAL/ | 100 | шт |
| 8 | Трубка эндотрахеальная С МАНЖЕТОЙ 7,5 стерильная /INTEGRAL/ | 100 | шт |
| 9 | Набор д/катетеризации центральных вен 1-кан. G16 x 200мм /Vogt Medical/ | 1 | шт |
| 10 | Набор д/катетеризации центральных вен 1-кан. G18 x 160мм /Vogt Medical/ | 1 | шт |
| 11 | Абсорбент - натронная известь SODA LIME (уп-ка 4,5кг) | 4 | упак |
| 12 | Гипс медицинский ТМ "Волма" 25кг | 75 | кг |
| 13 | Комплект противоэпидемический н/с (1шт/уп) | 8 | упак |
| 14 | Комплект белья акушерский однораз.стер. | 2 | шт |
| 15 | Салфетка проспиртованная 30х65 мм (изопропиловый спирт) 100шт/уп | 2000 | шт |
| 16 | Повязки д/фикс. катет. 8х6 см 50 шт COSMOPOR I.V. 173279 | 1 | упак |
| 17 | Пластырь SFM Plaster 3,0см х 500см,(тканев.основа) 534 512 | 180 | шт |
| 18 | Пластина кровеостанавливающая 90х90 мм (губка) 5241 | 20 | шт |
| 19 | Электрод однор.д/холтера SWAROMED(36х50мм) (50шт./уп.) 131338 | 1500 | шт |
| 20 | Марля мед.отбеленная шир.90 см(1000м/рул) 32г/м 70 | 2000 | м |
| 21 | Устройство д/переливания крови и кровезам. (KDM) 6473 | 25 | шт |
| 22 | Устройство для в/в инфузионных растворов BEROSET УТ135 | 1500 | шт |
| 23 | Шприц 2-х комп. 2мл KD-JECT с иглой 0,6\*30 11 | 5000 | шт |
| 24 | Шприц 2-х комп. 5мл KD-JECT с иглой 0,7\*40 УТ111 | 10000 | шт |
| 25 | Шприц 2-х комп. 10мл KD-JECT 13 | 3600 | шт |
| 26 | Шприц 2-х комп. 20мл KD-JECT 60 | 3200 | шт |
| 27 | Маска медицинская 3-х слойные одноразовые н/с 54322 | 3000 | шт |
| 28 | Вата хирург.н/с фас.по 250гр. эконом (Ем.Савостин) ИД125 | 60 | упак |
| 29 | Перчатки смотр. SFM нитриловые н/с, S | 4000 | пара |
| 30 | Перчатки смотр. SFM нитриловые н/с, M | 4000 | пара |
| 31 | Крафт-пакеты 150х280 (100 шт/уп) с/к 60195 | 2 | упак |
| 32 | Абактерил, 1л ПЭТ-флакон с пробкой | 80 | флак |
| 33 | Бумага для УЗИ SONY UPP-110HG 110х18 (Orig.) 44872 | 10 | рул |
| 34 | Лента тепловой регистрации д/лаб. 110\*12\*12Ч (н.) 12 рул./уп., 9 уп/кор. 416682 | 2 | упак |
| 35 | Лента тепл.регист. д/CTG (FM) Comen Star 5000C 112x90x150 561343 | 1 | шт |
| 36 | Воздуховод полимерный стер. №4 (100мм, красный) | 2 | шт |

**Итого: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Технические показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Кол-во** | **Ед.** | **Значение параметра по ТХ** |
| 1 | Пленка мед.рентгеновская Medical X-ray Green MXG 18x24 100 листов 8116428 | 4 | упак | Обработка - ручная и в автоматических проявочных машинах. Вскрывать и обрабатывать только при красном неактеничном освещении. Упаковка 100 листов. Содержание серебра ~ 3,9 г/м.кв. Средний градиент 2,8 (2,7) Чувствительность 1700 (1800) |
| 2 | Пленка мед.рентгеновская Medical X-ray Green MXG 24x30 100 листов 1666007 | 4 | упак |
| 3 | Пленка мед.рентгеновская Medical X-ray Green MXG 30x40 100 листов 1290527 | 4 | упак |
| 4 | Пленка мед.рентгеновская Medical X-ray Green MXG 35x43 100 листов 1901909 | 4 | упак |
| 5 | Фильтр к коробке стерилизационной КФ-3, КСКФ-3-6 (d-14 см) | 3 | компл | Фильтр для коробоки стерилизационной КФ и КСКФ - изготовлены из плотной хлопчатобумажной ткани специально предназначенной для этой цели – фильтродиагональ артикул 2074/100 ГОСТ 332-91. Ткань фильтродиагональ  вырабатывается переплетением саржа равносторонняя четырехремизная. Фильтры подходят для многоразового использования и легко поддаются утилизации путем сжигания, гарантированно выдерживают не менее 60 циклов стерилизации |
| 6 | Фильтр к коробке стерилизационной КФ-6-18, КСКФ-9-18 (d-21 см) | 3 | компл |
| 7 | Трубка эндотрахеальная С МАНЖЕТОЙ 7,0 стерильная /INTEGRAL/ | 100 | шт | Трубка эндотрахеальная (интубационная) - предназначена для интубации трахеи с целью проведения ИВЛ, при длительной оральной или назальной интубации, подачи кислородно-воздушной смеси или ингаляционного анестетика. Эндотрахеальные трубки изготовлены из прозрачного, нетоксичного термопластичного поливинилхлорида (ПВХ). |
| 8 | Трубка эндотрахеальная С МАНЖЕТОЙ 7,5 стерильная /INTEGRAL/ | 100 | шт |
| 9 | Набор д/катетеризации центральных вен 1-кан. G16 x 200мм /Vogt Medical/ | 1 | шт | Набор для катетеризации центральных вен одноканальный - Для обеспечения длительного центрального венозного доступа с целью проведения интенсивной инфузионной и/или трансфузионной терапии, инвазивного мониторинга гемодинамики, отбора образцов крови для анализов.  Изделие нетоксично, апирогенно, стерилизуется этилен-оксидом.  Срок годности 3 года.  Индивидуальная полиэтиленовая упаковка.  Материал компонентов:  Катетер – термопластичный уретан.  Сосудистый расширитель – полипропилен.  Качество продукции соответствует стандартам: ISO 10555-1, ISO 10555-3 и ISO 10993-7 |
| 10 | Набор д/катетеризации центральных вен 1-кан. G18 x 160мм /Vogt Medical/ | 1 | шт |
| 11 | Абсорбент - натронная известь SODA LIME (уп-ка 4,5кг) | 4 | упак | Натронная известь "SODA LIME" создана для медицинского применения и пригодна для работы со всеми анестезиологическими газами разрешенными в России.  Состав: гидроксид натрия, гидроксид кальция, этиловый фиолетовый, вода.  Представляет собой пористые цилиндры (гранулы)  Диаметр гранул 2,5-5,0 мм.  Поток свежего газа - не менее 2 л/мин.  Цветоиндикация: белый-фиолетовый  В процессе использования фиолетовый цвет начнет проявляться и увеличивать интенсивность, указывая истощение способности соды поглощать С02.  Упаковка: канистра 4,5 кг.  Срок годности: не менее 3-х лет. |
| 12 | Гипс медицинский ТМ "Волма" 25кг | 75 | кг | Состав - β-полугидрат сульфат кальция  Цвет - белый  Объемный вес - 650 кг/куб.м  Остаток на сите 0,2 мм - 1-1,5%  Расход воды - 0,6-0,65 л/кг  Готовая масса - pH 7  Сроки схватывания:  начало - не ранее 5 мин.  конец - не позднее 12 мин.  Прочность на сжатие через 2 ч не менее 5,0 МПа  Прочность на изгиб через 2 ч не менее 2,5 МПа  При затворении водой запах сероводорода отсутствует.  При схватывании через 24 часа на гипсовой повязке нет размягчения (отпотевания). |
| 13 | Комплект противоэпидемический н/с (1шт/уп) | 8 | упак | Комплект одежды защитный (противоэпидемический) из  нетканых материалов, одноразовый, нестерильный  В составе:  Халат со стойкой длина 140см пл.60 – 1шт.  Шапочка – шлем пл.60 – 1шт.  Маска мед. 3-х слойная на завязках – 1шт.  Бахилы высокие на завязках пл.60 – 1пара  Куртка хирурга пл.42 – 1шт.  Брюки хирурга пл.42 – 1шт.  Нарукавники пл.60 – 1 пара  Фартук 140см пл.60 – 1шт. |
| 14 | Комплект белья акушерский однораз.стер. | 2 | шт | Комплект акушерский, стерильный. Состав:  1.Простыня влагонепроницаемая 140х80см,  ламинированный спанбонд пл.40 – 1 шт.  2 Салфетка впитывающая многослойная 60х60см – 1 шт.  3 Салфетка 20х20см – 2 шт.  4 Рубашка для роженицы, пл.25 – 1 шт.  5 Шапочка-берет пл.18 – 1 шт.  6 Бахилы высокие на завязках, пл.25, высота 40см – 1 пара  7 Простыня 70х70см, спанлейс пл.40 – 1 шт.  8 Бирка для новорожденного – 1 шт. |
| 15 | Салфетка проспиртованная 30х65 мм (изопропиловый спирт) 100шт/уп | 2000 | шт | Спиртовые медицинские салфетки - изготовлены из нетканого материала, они не оставляют на поверхности кожи волокнистых компонентов и не вызывают аллергических или местно-раздражающих реакций, oблaдaют cтepилизующим дeйcтвиeм, пoдaвляют pocт гpaмoтpицaтeльнoй и гpaмпoлoжитeльнoй микpoфлopы, гpибoв, пaтoгeнныx пpocтeйшиx, виpуcoв что - подтверждено клиническими испытаниями. |
| 16 | Повязки д/фикс. катет. 8х6 см 50 шт COSMOPOR I.V. 173279 | 1 | упак | Подробные характеристики  Стерильность: Да  Размер (ДхШ), см: 8x6  Основа: нетканая  Самоклеющиеся: Да  Впитывающая подушка: Да  Цвет: белый  Влагостойкость: Нет  Специальный состав: нет |
| 17 | Пластырь SFM Plaster 3,0см х 500см,(тканев.основа) 534 512 | 180 | шт | Лейкопластырь гипоаллергенный, на тканевой основе. Специально обработанная хлопковая ткань лейкопластыря отлично пропускает воздух и влагу, позволяя коже «дышать» и не вызывая мацерации.  Подходит для длительного ношения. лейкопластырь рулонный  Ширина 3 см, длинна 500 см  Пластырь надежно фиксируется благодаря высокой механической прочности и сильной и чрезвычайно высокой адгезии, но снимается без боли, не травмируя кожу и не оставляя следов клеевой массы на коже. |
| 18 | Пластина кровеостанавливающая 90х90 мм (губка) 5241 | 20 | шт | Пластина кровеостанавливающая не растворима в холодной воде и органических растворителях, устойчива при температуре, не превышающей 75 °С. При более высокой температуре и влажной среде происходит частичное растворение пластин кровеостанавливающих. pH водной вытяжки от 4,5 до 6,5; содержания влаги не более 18%. Впитываемость влаги не менее 5 грамм на 1 грамм сухого вещества.  размер:  (90±10) х (90±10) х (7±2) мм |
| 19 | Электрод однор.д/холтера SWAROMED(36х50мм) (50шт./уп.) 131338 | 1500 | шт | Электрод одноразовый универсальный SWAROMED 36ммх50мм (овальные). Применяется как для одноразового снятия ЭКГ в случаях неотложной скорой помощи и для сильно потеющих пациентов, так и для длительного холтеровского мониторирования, а также для исследования стресс-тестовых нагрузок в условиях медицинских учреждений. Используется особо прочный, гипоаллергенный клей для надежного прилипания.  высококачественный водонепроницаемый белый пенополиуретан, не вызывающий аллергенных реакций; жидкий гипоаллергенный токопроводящий гель, содержащий 3% хлорида калия (запатентованная формула лаборатории фирмы SWAROMED, Австрия); пенополиуретановая губка; сенсор- акрилонитрил-бутадиен-стирол, покрытый составом Ag/AgCl (cеребро/хлорид серебра). Клей- гипоаллергенный медицинский акриловый кополимер. Электроды не содержат латекса и ПВХ. |
| 20 | Марля мед.отбеленная шир.90 см(1000м/рул) 32г/м 70 | 2000 | м | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная представляет собой лёгкую, гигроскопичную хлопчатобумажную ткань простого полотняного плетения, вырабатывается специально для медицинских целей, как основа для перевязочного материала, для ватно-марлевых повязок (бинты, салфетки, повязки, тампоны, маски) предостерегающих от инфекций.  Плотность - 32г/м |
| 21 | Устройство д/переливания крови и кровезам. (KDM) 6473 | 25 | шт | С пластиковым шипом.  Капельная камера со специальным микрофильтром размером 200 микрон.  Маркировка красным цветом для облегчения идентификации отличия от инфузионных систем.  Наличие воздушного клапана на капельной камере.  Разъем Луер, съемная игла 1,2х40 мм (18G х 1 1/2" ) с трехгранной копьевидной заточкой.  Обработка иглы для венепункций силиконом для безболезненного введения.  Системы изготовлены из высококачественных и не токсичных материалов.  Наличие на индивидуальной упаковке инструкции по применению на русском языке.  Стерилизовано оксидом этилена  Маркировка СЕ  Срок годности 5 лет |
| 22 | Устройство для в/в инфузионных растворов BEROSET УТ135 | 1500 | шт | С пластиковым шипом.  Капельная камера со специальным микрофильтром размером 15 микрон.  Наличие воздушного клапана на капельной камере.  Разъем Луер, съемная игла 0,8х40 мм (21G х 1 1/2" ) с трехгранной копьевидной заточкой.  Обработка иглы для венепункций силиконом для безболезненного введения.  Системы изготовлены из высококачественных и не токсичных материалов. Наличие на индивидуальной упаковке инструкции по применению на русском языке.  Стерилизовано оксидом этилена  Маркировка СЕ  Срок годности 5 лет |
| 23 | Шприц 2-х комп. 2мл KD-JECT с иглой 0,6\*30 11 | 5000 | шт | Плавное, без рывков, движение поршня  Цилидр и поршень шприца не содержат силикона и латекса  Стопорное кольцо предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра  Черная нестираемая контрастная градуировка на колбе шприца  Абсолютно прозрачный цилиндр обеспечивает контроль содержимого шприца  Цилиндр шприца изготовлен из высококачественного полипропилена  Поршень шприца изготовлен из полиэтилена низкого давления  Каждый шприц имеет индивидуальную блистерную упаковку  Маркировка СЕ  Срок годности 5 лет |
| 24 | Шприц 2-х комп. 5мл KD-JECT с иглой 0,7\*40 УТ111 | 10000 | шт |
| 25 | Шприц 2-х комп. 10мл KD-JECT 13 | 3600 | шт |
| 26 | Шприц 2-х комп. 20мл KD-JECT 60 | 3200 | шт |
| 27 | Маска медицинская 3-х слойные одноразовые н/с 54322 | 3000 | шт | Маска медицинская трехслойная одноразовая - изготовлена из высококачественного синтетического не тканного материала - Спанбонда плотностью 14 г/м². При производстве масок медицинских для лица используются материалы не содержащие стекловолокно, натурального латекса и его производных, поэтому являются гипоаллергенными. |
| 28 | Вата хирург.н/с фас.по 250гр. эконом (Ем.Савостин) ИД125 | 60 | упак | Вата медицинская хирургическая нестерильная -используется в медицинских и гигиенических целях, производится из натурального длинноволокнистого сырья (волокна 100% хлопка высшей пробы) без добавления добавок и примесей.Вата хирургическая имеет высокую степень прочеса - что обеспечивает отсутствие сорных примесей и включений, по своей структуре легко распределяется на параллельные слои. Обладает высокой сорбционной способностью (эффективно впитывает и удерживает влагу). Вата медицинская хирургическая имеет идеально белый цвет и не содержит посторонних запахов. Отбеливание ваты производится в соответствии требованиям ГОСТа 5556-81 (без использования хлора и его компонентов) |
| 29 | Перчатки смотр. SFM нитриловые н/с, S | 4000 | пара | Характеристики  синего, белого, фиолетового, индиго цвета;  неанатомические ,плоская форма (без разделения на правую и левую руки) ;  текстурированные, микрошероховатая поверхность по всей площади ;  неопудренные;  нестерильные;  манжета - 240 мм -250 мм ;  срок годности - 5 лет. |
| 30 | Перчатки смотр. SFM нитриловые н/с, M | 4000 | пара |
| 31 | Крафт-пакеты 150х280 (100 шт/уп) с/к 60195 | 2 | упак | Пакеты из крафт-бумаги самоклеящиеся для паровой, воздушной, пароформальдегидной, этиленоксидной и радиационной стерилизации СтериТ®, легко проницаемы для соответствующих стерилизующих агентов, в закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов, сохраняют целостность после стерилизации соответствующим методом.  Соответствуют требованиям ГОСТ ISO 11607-2011, EN 868;  На внешней стороне пакета нанесён индикатор 1 класса, позволяющий отличить простерилизованные изделия от нестерилизованных;  Не требуют дополнительного оборудования для герметичного запаивания;  Широкий диапазон типоразмеров;  Срок сохранения стерильности – до 36 месяцев.  Гарантийный срок годности – 36 месяцев. |
| 32 | Абактерил, 1л ПЭТ-флакон с пробкой | 80 | флак | Химический состав дезсредства АБАКТЕРИЛ: ЧАС, Третичный амин, Гуанидин, Поверхностно-активные вещества (ПАВ)  Действующие вещества: N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 1.6 %, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 3 %, Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 3 %, Полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид 1.4 %, ПАВы  Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): от 7.9 до 8.9 |
| 33 | Бумага для УЗИ SONY UPP-110HG 110х18 (Orig.) 44872 | 10 | рул | UPP-110HG Носитель для печати (тип V), предназначенный для глянцевой черно-белой печати формата A6 (ширина) на принтерах UP- X898MD/D898MD/897MD/D897MD/D897/895/D895/890/D890/860/D860. Ширина A6 B&W Глянцевая бумага (т ип V) для применения в принтерах UPX898MD/ D898MD/897MD/D897MD/D897/895/D895/890/D890/860/D860 Данный продукт поставляет ся блоками 5 х 1 (картонная коробка содержит 100 рулонов). В основном используется для применений в ультразвуковой диагностике. Общие характеристики - Габариты рулона 110 мм (Ш) x 18 м - Единица для заказа 5 рулонов - Количество отпечатков 195 отпечатков Техническое описание. Оригинальная рулонная термобумага UPP-110HG с чувствительностью тип - V, для цифровых и видеопритеров SONY UP-D8xx и UP-8xx серий. Требуемые размерные характеристики: Ширина рулона - 110 +/- 0,1мм; Длина намотки - 18м. Рулон термобумаги SONY UPP-110HG рассчитан на 193 стандартных отпечатка. Архивируемость не менее 5 лет. Вес рулона в упаковке - 0,175 кг. Количество рулонов в картонной упаковке - 10 шт. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие регистрационного удостоверения на момент поставки. |
| 34 | Лента тепловой регистрации д/лаб. 110\*12\*12Ч (н.) 12 рул./уп., 9 уп/кор. 416682 | 2 | упак | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание. Совместимость с оборудованием следующих производителей: широким спектром производителей Совместимо со следующими моделями: широким спектром моделей Требуемые размерные характеристики: Бумага смотана в рулон термослоем - Наружу Ширина рулона - 110 +/- 0,1мм; Длина намотки не менее - 12 +/- 0,1м; Внутренний диаметр втулки - 12 +/- 0,1мм; Наличие диаграммной сетки - Нет Плотность бумажной основы - 55 +/- 5 г/м2; Масса одной ед. изделия не менее 72,60 +/- 5 г; толщина бумажной основы 60 +/- 0,1мкм; белизна с лицевой стороны 83 +/- 3% оптическая плотность, не менее 1,2 архивируемость при соблюдении условий хранения не менее 7 лет Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. Рулоны упакованы в прозрачную пленку по 12 рулонов в упаковке. |
| 35 | Лента тепл.регист. д/CTG (FM) Comen Star 5000C 112x90x150 561343 | 1 | шт | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание. Совместимость с оборудованием следующих производителей: Comen Совместимо с следующими моделями: Comen Star 5000С Требуемые размерные характеристики: Бумага Z-сложенная в пачки Ширина листа - 112 +/- 0,1мм; Длинна листа - 90 +/- 0,1мм; Количество листов в пачке - 150 шт. Наличие диаграммной сетки - Да Плотность бумажной основы - 55 +/- 5 г/м2; Масса одной ед.изделия не менее 83,16 +/- 5 г; толщина бумажной основы 60 +/- 0,1мкм; белизна с лицевой стороны 83 +/- 3% оптическая плотность, не менее 1,2 архивируемость при соблюдении условий хранения не менее 7 лет Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5м до окончания пачки и сигнализирующей о его окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. |
| 36 | Воздуховод полимерный стер. №4 (100мм, красный) | 2 | шт | Полимерный воздуховод ротовой Гведела - изготовлен из двух совместимых материалов с разными свойствами, соединенными при литье. Соединяет в себе 2 пластичных материала с различными физическими характеристиками: внутренний твердый для придания жесткости конструкции и наружный пластичный для предотвращения повреждения зубов. В результате этого ликвидирована отдельная часть, встречающаяся в традиционных конструкциях.  Воздуховод ротовой (орофарингеальный) одноразовый имеет физиологический изгиб трубки овального сечения, сплющенное в переднезаднем направлении и с косым срезом на внутреннем конце, замкнутый центральный канал, края воздуховода идеально гладкие, по цвету загубника (международная кодировка) различаются по размерам от 00 до 6 (размеры от 50 до 120 мм.)  Стерилизация:  Этилен оксид (газовая) |

**Условия исполнения договора:**

Мы обязуемся вносить информацию в автоматизированную систему заказов «Электронный ордер» о поставке товара согласно инструкции предоставленной Заказчиком.

1. **Требования качества**:

- Поставленный Товар соответствует требованиям стандартов качества, упаковке и маркировке, утвержденных нормативно-технической документацией;

- Качество товара подтверждается соответствием техническим характеристикам и описанию, фасовке и упаковке, указанной в Техническом задании**;**

- Количество Товара соответствует Техническому заданию;

- Поставляемый товар новый, не был в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом;

-Поставка товара сопровождается предоставлением копий действующих сертификатов соответствия, техническими паспортами, выданными органами сертификации России и прочей необходимой документацией;

**Место доставки:** г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1, НУЗ «Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского на ст. Калуга ОАО «РЖД»

1. **Тара доставки:** поставка товара осуществляетсяв упаковке производителя, что обеспечивает его сохранность. Также оригинальная заводская упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортировки и хранения поставляемого товара.
2. **Сроки поставки товара:** Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 (пяти) дней со дня направления заказчиком заявки в адрес поставщика.
3. **Стоимость поставки товара включает**: Цена за поставляемый товар включает в себя все расходы поставщика, возникающие в процессе выполнения конкретных обязательств, в том числе расходы на транспортировку и доставку до места назначения.
4. **Стоимость поставки товара** на 08 октября 2019 составляет**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.\_\_\_\_коп.)** руб., в том числе НДС % (если не облагается, *обязательно* указать основания). Стоимость товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

**6. Сроки и условия оплаты:** оплата товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после приемки Товара Заказчиком в полном объеме и подписания сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12 в течение 14 банковских дней

**7. Особые условия:** нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**При подаче котировочной заявки на поставку медицинских товаров для нужд учреждения в соответствии с Вашим запросом, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы берем на себя обязательства при необходимом запросе заказчика** представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете и котировочной заявке, а именно:

* Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
* Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
* Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
* Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
* Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
* Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса котировок. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

Форма предоставления копий документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, должна позволять комиссии определять соответствие представленных документов позициям лота.

**Мы подтверждаем,** что у руководителя, главного бухгалтера и членов коллегиального исполнительного органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование физического лица либо юридического лица)* отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

**Мы подтверждаем,** что у сотрудников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование физического лица либо юридического лица)* отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

**В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды берем на себя обязательства при необходимом запросе заказчика представить:**

* формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
* акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(должность подписавшего (подпись) (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

**Приложение №2**

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма**   *(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)* |  |
| 1. **Регистрационные данные:**   Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя *(на основании Свидетельства о государственной регистрации)* |  |
| 1. **Номер и почтовый адрес Инспекции** Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 1. **ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО** участника размещения заказа |  |
| 1. **Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа** |  |
| **6. Почтовый адрес участника размещения заказа** |  |
|  |
|  |
|  |
| **7. Банковские реквизиты** *(может быть несколько)***:** |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| **8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору** *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)* |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(должность подписавшего) (подпись) (фамилия,инициалы) (для юридического лица)*

М.П

**Приложение № 3**

Проект договора поставки товара

г. Калуга «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга» (ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калуга), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного врача Гарбуля Сергея Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_ с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

* 1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором срок медицинское оборудование (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), а Покупатель принять и оплатить Товар.
  2. Срок и время поставки Товара:
  3. Поставка Товара Покупателю осуществляется по адресу: 248000 г.  Калуга, ул. Болотникова, дом 1. Время поставки согласовывается за 48 (Сорок восемь) часов до момента поставки.
  4. Работы по монтажу Товара, вводу его в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников Покупателя по работе с Товаром, осуществляются по адресу: 248000 г.  Калуга, ул. Болотникова, дом 1, в сроки, установленные Графиком поставки (Приложение № 2).

**2. Стоимость и порядок оплаты**

2.1.Общая стоимость Товара включает в себя стоимость товара и транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет: …………….. **(……………………)** руб. НДС в том числе.

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 Договора, после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12 в течение 14 банковских дней, с даты подписания Покупателем документов, подтверждающих факт приема товара .

Покупатель вправе задержать оплату в случае не предоставления Поставщиком оригиналов товарной накладной формы ТОРГ-12 на поставленный Товар,акта приема-передачи и акта ввода Товара в эксплуатацию. В указанных случаях, сроки оплаты переносятся соразмерно сроку неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению документов.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

2.4. Покупатель извещает Поставщика о факте оплаты Покупателем стоимости Товара путем предоставления факсимильной копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

3.1.4. Предоставить срок гарантии нормального функционирования.

3.1.5. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.7.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.8. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы для приемки Товара, а именно: обеспечить проезд на территорию Покупателя по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего договора, подготовить помещение для выгрузки Товара.

3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично, в случае несвоевременной поставки, а так же в случае, когда ремонт Товара по гарантийному обслуживанию составит более 60 (шестидесяти) календарных дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик представляет аналогичный Товар Покупателю. В случае расторжения Договора по указанным причинам, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении Договора. Поставщик обязан в указанный в таком уведомлении срок забрать Товар у Покупателя, вернуть Покупателю денежные средства. Покупатель так же вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий Договора в размере 10% (Десяти процентов) от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1. Договора.

**4. Условия поставки**

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора; номер товарной накладной формы (ТОРГ-12); наименование Товара; упаковочный лист; дату отгрузки; количество мест; вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

**5. Комплектность, качество и гарантии**

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению.

Покупатель вправе отказаться от Товара в случае, когда ремонт Товара по гарантийному обслуживанию составит более 60 (шестидесяти) календарных дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный товар Покупателю. В этом случае, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении Договора в части указанного Товара, с требованием вернуть денежные средства. Покупатель так же вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий Договора.

**6. Упаковка и маркировка**

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

**7. Переход права собственности**

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от общей стоимости Товара за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,02% от общей стоимости Товара, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12 Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Тульской области по месту нахождения истца.

**11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор**

**и его расторжения**

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. По согласованию сторон при необходимости объем поставляемого товара может быть увеличен не более чем на 10%.

11.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.4. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.5. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.6. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.7. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.4 Договора.

**12. Антикоррупционная оговорка**

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12.3.1.Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- факс:(4842) 73-84-41;

- электронная почта: [rghospital@mail.ru](mailto:rghospital@mail.ru)

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора.

12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

12.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

**13. Налоговая оговорка**

13.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику (Покупателю) – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

13.2. Если Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный) нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 1 настоящего раздела, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику (Покупателю) об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика (Покупателя) товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику (Покупателю) о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный) обязуется возместить Заказчику (Покупателю) убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

13.3. Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный) в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику (Покупателю) все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя (Подрядчика, Поставщика, Продавца, Агента, Комиссионера, Поверенного) возместить имущественные потери.

**14. Срок действия Договора**

14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2019 года, а в части финансовых обязательств до полного исполнения.

**15. Прочие условия**

15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются:

15.7.1.Спецификация (приложение № 1).

**16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**  Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга» (ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калуга | **Поставщик:** |
| Юридический адрес:  248018, г. Калуга, ул. Болотникова д.1тел/факс (4842) 73-84-41, 78-45-09,  э/а rghospital@mail.ru  Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанка г. Калуга  к/с 30101810100000000612  ИНН/КПП 4029030735/402901001  р/с 40703810522240003864  БИК 042908612  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Гарбуль С.С./  МП |  |

Приложение №1

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Кол-во** | **Ед.** | **Цена** | **Сумма** |
|
| 1 | Пленка мед.рентгеновская Medical X-ray Green MXG 18x24 100 листов 8116428 | 4 | упак |  |  |
| 2 | Пленка мед.рентгеновская Medical X-ray Green MXG 24x30 100 листов 1666007 | 4 | упак |  |  |
| 3 | Пленка мед.рентгеновская Medical X-ray Green MXG 30x40 100 листов 1290527 | 4 | упак |  |  |
| 4 | Пленка мед.рентгеновская Medical X-ray Green MXG 35x43 100 листов 1901909 | 4 | упак |  |  |
| 5 | Фильтр к коробке стерилизационной КФ-3, КСКФ-3-6 (d-14 см) | 3 | компл |  |  |
| 6 | Фильтр к коробке стерилизационной КФ-6-18, КСКФ-9-18 (d-21 см) | 3 | компл |  |  |
| 7 | Трубка эндотрахеальная С МАНЖЕТОЙ 7,0 стерильная /INTEGRAL/ | 100 | шт |  |  |
| 8 | Трубка эндотрахеальная С МАНЖЕТОЙ 7,5 стерильная /INTEGRAL/ | 100 | шт |  |  |
| 9 | Набор д/катетеризации центральных вен 1-кан. G16 x 200мм /Vogt Medical/ | 1 | шт |  |  |
| 10 | Набор д/катетеризации центральных вен 1-кан. G18 x 160мм /Vogt Medical/ | 1 | шт |  |  |
| 11 | Абсорбент - натронная известь SODA LIME (уп-ка 4,5кг) | 4 | упак |  |  |
| 12 | Гипс медицинский ТМ "Волма" 25кг | 75 | кг |  |  |
| 13 | Комплект противоэпидемический н/с (1шт/уп) | 8 | упак |  |  |
| 14 | Комплект белья акушерский однораз.стер. | 2 | шт |  |  |
| 15 | Салфетка проспиртованная 30х65 мм (изопропиловый спирт) 100шт/уп | 2000 | шт |  |  |
| 16 | Повязки д/фикс. катет. 8х6 см 50 шт COSMOPOR I.V. 173279 | 1 | упак |  |  |
| 17 | Пластырь SFM Plaster 3,0см х 500см,(тканев.основа) 534 512 | 180 | шт |  |  |
| 18 | Пластина кровеостанавливающая 90х90 мм (губка) 5241 | 20 | шт |  |  |
| 19 | Электрод однор.д/холтера SWAROMED(36х50мм) (50шт./уп.) 131338 | 1500 | шт |  |  |
| 20 | Марля мед.отбеленная шир.90 см(1000м/рул) 32г/м 70 | 2000 | м |  |  |
| 21 | Устройство д/переливания крови и кровезам. (KDM) 6473 | 25 | шт |  |  |
| 22 | Устройство для в/в инфузионных растворов BEROSET УТ135 | 1500 | шт |  |  |
| 23 | Шприц 2-х комп. 2мл KD-JECT с иглой 0,6\*30 11 | 5000 | шт |  |  |
| 24 | Шприц 2-х комп. 5мл KD-JECT с иглой 0,7\*40 УТ111 | 10000 | шт |  |  |
| 25 | Шприц 2-х комп. 10мл KD-JECT 13 | 3600 | шт |  |  |
| 26 | Шприц 2-х комп. 20мл KD-JECT 60 | 3200 | шт |  |  |
| 27 | Маска медицинская 3-х слойные одноразовые н/с 54322 | 3000 | шт |  |  |
| 28 | Вата хирург.н/с фас.по 250гр. эконом (Ем.Савостин) ИД125 | 60 | упак |  |  |
| 29 | Перчатки смотр. SFM нитриловые н/с, S | 4000 | пара |  |  |
| 30 | Перчатки смотр. SFM нитриловые н/с, M | 4000 | пара |  |  |
| 31 | Крафт-пакеты 150х280 (100 шт/уп) с/к 60195 | 2 | упак |  |  |
| 32 | Абактерил, 1л ПЭТ-флакон с пробкой | 80 | флак |  |  |
| 33 | Бумага для УЗИ SONY UPP-110HG 110х18 (Orig.) 44872 | 10 | рул |  |  |
| 34 | Лента тепловой регистрации д/лаб. 110\*12\*12Ч (н.) 12 рул./уп., 9 уп/кор. 416682 | 2 | упак |  |  |
| 35 | Лента тепл.регист. д/CTG (FM) Comen Star 5000C 112x90x150 561343 | 1 | шт |  |  |
| 36 | Воздуховод полимерный стер. №4 (100мм, красный) | 2 | шт |  |  |

**Итого: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подписи сторон:**

от Покупателя от Поставщика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.С.Гарбуль/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

МП МП