**ИЗВЕЩЕНИЕ № 39**

**О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК**

**на закупку хозяйственных и канцелярских товаров**

**1. Способ закупки:**

Запрос котировок в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД – Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга» (сокращенное официальное наименование ЧУЗ «РЖД – Медицина» г. Калуга») от 02 апреля 2018г., размещенного на сайте Заказчика.

**2. Заказчик: Частное** учреждение здравоохранения «Больница «РЖД – Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга», сокращенное официальное наименование ЧУЗ «РЖД – Медицина» г. Калуга;

**3. Адрес, индекс:** 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

**E-mail:** rghospital@mail.ru **Тел.** 8(4842) 78-45-18

**4. Контактные лица:** Новиков МаксимАлексеевич, **тел.:** 8-903-635-01-15, **E-mail:** [rghospital.ho@mail.ru](mailto:rghospital.ho@mail.ru)

**5. Предмет договора:** поставка хозяйственных и канцелярских товаров для нужд учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| 1 | Аккумулятор GP 2700mAh AA/HR6 NiMH бл/2 | 3 | шт. |
| 2 | Батарейки пальчик. ProMega MJ15A-2B10 AA, 10 шт/уп 1/12 | 6 | шт. |
| 3 | Батарейки пальчик. ProMega MJ24A-2B10 AAА, 10 шт/уп 1/12 | 4 | шт. |
| 4 | Мешок полипроп.55\*95 зеленый (50кг) | 30 | шт. |
| 5 | Пакеты для мусора ТЕРРАЛАЙН 180л, ПВД черный, рулон 10шт 1/20 | 30 | шт. |
| 6 | Пакеты для мусора ТЕРРАЛАЙН 120л, ПНД черный, рулон 10шт 1/45 | 276 | шт. |
| 7 | Пакеты для мусора ТЕРРАЛАЙН 30л, ПНД черный, рулон 30шт СТАНДАРТ 1/50 | 514 | шт. |
| 8 | ХРУСТАЛИК жид. мыло 5л ЯБЛОКО (ПЭТ) | 47 | шт. |
| 9 | АРОМАТНОЕ т/м 90 гр. ЗЕМЛЯНИКА | 58 | шт. |
| 10 | Мыло хозяйственное 72% 200г | 33 | шт. |
| 11 | Освежитель АРОМАТНЫЙ БУКЕТ RIO 300мл | 35 | шт. |
| 12 | Перчатки с ПВХ 3-Х НИТКА «Ч" "ЭКОНОМ" (ОПТИМА) трикотаж. /пара/ | 160 | шт. |
| 13 | Перчатки TEXTOP HOME COMFORT разм.M латекс с х/б напыл.1/12 1/240 | 215 | шт. |
| 14 | Порошок стиральный для ручной стирки Пемос,для цветного и белого белья,350 г | 62 | шт. |
| 15 | Стиральный порошок автомат 3в1 МОРОЗНАЯ СВЕЖЕСТЬ МИФ 400гр | 26 | шт. |
| 16 | Чистящий порошок ЛИМОН СОДА 5 ПЕМОЛЮКС 480г | 244 | шт. |
| 17 | Салфетки бумажные 24\*24 1сл БЕЛЫЕ 100л 1/60 | 172 | шт. |
| 18 | Чистящее средство для сантехники САНИТАРНЫЙ 1л Щекино | 93 | шт. |
| 19 | Ткань для пола х/б НЕТКОЛ 0.75\*50м кольцевая, рулон | 6 | шт. |
| 20 | ЗАЙЧИК бумага туалетная 1сл., 33м на втулке серая с тиснен.1/48 | 816 | шт. |
| 21 | Моющее средство (ускоритель чистки) для сантехники САНОКС-УЛЬТРА 750мл | 83 | шт. |
| 22 | Кондиционер АЛЬПИЙСКИЙ ЛУГ CHIRTON 1л | 4 | шт. |
| 23 | Отбеливатель кислородосодержащий MAXIMUM БОС ПЛЮС 600гр | 7 | шт. |
| 24 | Универсальное моющее средство - концентрированное ПРОГРЕСС 1л | 186 | шт. |
| 25 | Стакан 0,2л хол/гор прозр. Упак-Юнити ПП 1/100,1/4000 | 800 | шт. |
| 26 | Бритва одноразовая GILLETTE-2 по 1шт | 160 | шт. |
| 27 | Губка для посуды профильная ЧИСТО-СОЛНЫШКО МЕГА 15\*9\*4,5см 1/42 | 45 | шт. |
| 28 | Средство для мытья окон с нашатырным спиртом ЧИСТЫЕ ОКНА ЗОЛУШКА 500мл курок | 40 | шт. |
| 29 | Бумага офисная А4, класс С, SVETOCOPY, 80 г/м2, 500 л., International Paper, белизна 146% (CIE) | 5 | шт. |
| 30 | Писчая бумага для пишущих машин (А4,48,8 г, Кондопога) пачка 500л. | 1 | шт. |
| 31 | Ручка гелевая Attache черный стерж., 0, 5мм, без манж. | 93 | шт. |
| 32 | Клей ПВА 125г Attache | 203 | шт. |
| 33 | Клей-карандаш 40г ATTACHE | 340 | шт. |
| 34 | Ручка шариковая одноразовая неавтоматическая масляная синяя (толщина линии 0.7 мм) | 300 | шт. |
| 35 | Клейкая лента канцелярская Attache 15х10 п/в | 14 | шт. |
| 36 | Клейкая лента 48 мм х 66 м, упаковочная, UNIBOB 600, прозрачная, 45 мкм | 30 | шт. |
| 37 | Скрепки оцинкованные GLOBUS, 28 мм, 100 шт/уп | 84 | шт. |
| 38 | Скрепки Attache, 50 мм, гофрированные без.покрытия 50 шт.в карт.уп. | 41 | шт. |
| 39 | Стержень шарик. LAT1420A-BL маслян. осн, 142 мм, син | 336 | шт. |
| 40 | Корректирующая жидкость Attache 20мл на водной основе, кисточка | 166 | шт. |
| 41 | Степлер Economy до 20 листов, на 24/6, 26/6 пластик цвет в ассор. | 2 | шт. |
| 42 | Тетрадь общая А4,96 л, лет, скреп, обл. бумвинил, блок офсет-2 Синяя | 20 | шт. |
| 43 | Блок-кубик ATTACHE ЭКОНОМ запасной 9х9х9 белый 60 г, 65% | 3 | шт. |
| 44 | Маркер Выделитель текста CC2118S синий 1-3, 9мм. | 4 | шт. |
| 45 | Папка файл-вкладыш А4 Attache Economy, Стандарт ,100шт./уп.с перф.Россия | 127 | шт. |
| 46 | Блок-кубик ATTACHE с клеев.краем 38х51 салатовый 100л. 3 шт/наб. | 22 | шт. |
| 47 | Блок-кубик ATTACHE с клеев.краем 76х76 желтый 100л. | 32 | шт. |
| 48 | Часы Apeyron PL 02.001 белые, квадратные, пластик | 1 | шт. |
| 49 | Ведро эмалированное с крышкой 12 л 2с28 1/4 | 1 | шт. |
| 50 | Батарейка Promega jet, литиевая, MJCR2032-C2, CR2032, 2 шт/уп | 15 | шт. |
| 51 | Средства от насекомых Убойная Сила гель уничтож. тараканов и муравьев 75мл | 20 | шт. |
| 52 | Средство для уничтожения грызунов Абсолон зерно 100 г | 20 | шт. |
| 53 | Кабель-канал 25х16мм, длина 2м, одинарный замок, белый | 30 | шт. |
| 54 | Степлер Economy №10 на 10 листов, черный | 1 | шт. |
| 55 | Папка обложка Дело 360г/м2 немелованная, 10 шт. уп. | 2 | шт. |
| 56 | Календарь настол, перек,2020, С госуд. символикой,1 кр,100х140 | 3 | шт. |
| 57 | Обложка д/учеб, конт. карт, тетрад№1 School, 305х465, ПВХ, 110мкм | 2 | шт. |
| 58 | Скобы для степлера N10 ATTACHE оцинкованные (2-20 лист.) 1000 шт. в уп. Китай | 4 | шт. |

Качество поставляемого товара и услуг должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

Поставка товаров осуществляется без нарушения целостности первичной и вторичной (потребительской) упаковки.

В соответствии с главой 4 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» поставляемый товар должен иметь обязательное подтверждение соответствия в форме декларации о соответствии (действующего сертификата соответствия).

Условия поставки товара и услуг: поставка товаров и их монтаж осуществляется силами поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной, счетом/счетом-фактурой, документами, установленного образца, подтверждающими качество товара: декларацией о соответствии (действующим сертификатом соответствия).

**6. Начальная/Максимальная сумма закупки: 320 983, 58 руб. (Триста двадцать тысяч девятьсот восемьдесят три руб. 58 коп.)**

**7**. **Стоимость товаров должна включать:** Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей.

**8. Требования качества**:

1) Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией:

а) При необходимости поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с действующим законодательством.

б) Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в Техническом задании.

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать Техническому заданию.

4) Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом.

5) Поставка должна сопровождаться копиями действующих сертификатов соответствия, техническим паспортом выданным органом по сертификации России при необходимости.

**9. Тара доставки**: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара.

**10. Сроки и условия исполнения услуги:** с момента заключения договора в течение 10 дней. Выполнение работ осуществляется отдельными этапами, по ранее согласованному с Заказчиком.

**11. Срок и условия оплаты:** путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки товара и получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Поставщика: товарной накладной, счет-фактуры и счета на оплату, актов выполненных работ (2 экз.).

**12. Место доставки:** 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

**13. Особые условия:** в случае, если Участник подает заявку на участие в запросе котировок на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в Техническом задании.

**14. Источник финансирования: средства ОМС**

**15. Дополнительные требования к поставщику**: с 07 июня 2018 г. все взаимоотношения по заказам товаров, работ и услуг будут осуществляться исключительно посредством автоматизированной системы заказов товаров, работ и услуг АЗС «Электронный ордер».

Доступ к системе АЗС «Электронный ордер» для всех контрагентов будет осуществлен на безвозмездной основе. Для получения доступа необходимо пройти регистрацию, получить логин и пароль.

С котировочной заявкой необходимо предоставить (по запросу) все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку.

**16. Место и время подачи котировочных заявок:** НУЗ «Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского на ст. Калуга ОАО «РЖД» 248006, г. Калуга ул. Болотникова, д.1, кабинет главной медицинской сестры

**Срок начала подачи котировочных заявок: с 10:00 25.10.2019г.**

**Срок окончания подачи котировочных заявок: до 10:00 30.10.2019 г.**

**Дата и время вскрытия конвертов с заявками: в 11:00 30.10.2019г.**

**Дата, время и место рассмотрения заявок котировочных заявок: в 11.00 часов 30.10.2019 г.** в кабинете главной медицинской сестры НУЗ «Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского на ст. Калуга ОАО «РЖД» 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

**Котировочные заявки рассматриваются**: в течение не более 1 рабочего дня после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требованиям, установленным в извещении, и сопоставляет их предложения по цене договора.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок опубликовывается на сайте [www.zdklinik.ru](http://www.zdklinik.ru) не позднее 2 дней с даты его подписания.

**17. Требования к котировочным заявкам:**

Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Заказчиком.

Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.

На конверте указываются наименование и номер извещения, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

Участники вправе подать только одну заявку, также имеют право изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

В заявке участник закупки указывает конкретные характеристики товара, которые не должны сопровождаться словами «не более», «не менее» и допускать разночтения и двусмысленные толкования.

В заявке на участие в закупке должно быть указано (декларировано) наименование страны происхождения поставляемого товара.

**Конкурсная комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:**

1) несоответствия заявки требованиям, указанным в извещении;

2) при предложении в заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения закупки;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

По результатам рассмотрения и оценки представленных заявок, участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

**18. Формы, порядок дата и время начала и дата, и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:**

Дата и время начала и предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке (время московское): **с 11:00 25.10.2019 г.**

Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке (время московское): **до 09:00 30.10.2019 г.**

**Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:**

Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством электронной почты, почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Заказчик обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего пункта.

Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении документации, в случае его получения не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложной. Заказчик путем размещения на официальном сайте представляет разъяснения документации.

**19. Обязательные требования к участникам запроса котировок:**

1) Наличие лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) не проведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

**20. Заказчик вправе** отказаться от проведения закупки в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

Перечень условий договора, могут быть изменены в целях повышения предпочтительности предложений участников, в том числе: снижение цены, изменение условий поставки (выполнения работ, оказания услуг), изменение условий оплаты.

**Заказчик вправе** внести изменения в проект договора после проведения запроса котировок в случае получения резолюции о необходимости изменения проекта договора от Московской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

**21. Требования к победителю процедуры запроса котировок.** При поставке оборудования по результатам торгов обязательно предоставление документов от производителя достоверно подтверждающих все перечисленные в техническом задании характеристики приборов.

**22. Срок заключения договора** не может превысить 30 дней с даты подведения итогов**.** В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с Московской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения согласия дирекции. При этом договор не может быть заключен ранее 10 дней с даты подведения итогов конкурентного способа закупки.

**Приложения**:

1. Форма котировочной заявки;
2. Анкета участника запроса котировок;
3. Проект договора.
4. Заверенное производителем Регистрационное удостоверение на предлагаемый товар

Председатель конкурсной комиссии гл. врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С.Гарбуль

**Приложение №1**

От «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

**на закупку хозяйственных и канцелярских товаров**

Кому: ЧУЗ «Больница «РЖД – Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга», сокращенное официальное наименование ЧУЗ «РЖД – Медицина» г. Калуга

Адрес, индекс:248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

E-mail: **rghospital@mail.ru** **Тел.** 8(4842) 78-45-01

Уважаемые господа!

Мы,

*(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты*

*идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии))*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность, Ф.И.О. - полностью)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Устава, доверенности*), на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № 39 предлагаем поставку хозяйственных и канцелярских товаров

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. Изм.** | **Кол-во**  **в ед. изм.** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Аккумулятор GP 2700mAh AA/HR6 NiMH бл/2 | шт. | 3 |  |  |
| 2 | Батарейки пальчик. ProMega MJ15A-2B10 AA, 10 шт/уп 1/12 | шт. | 6 |  |  |
| 3 | Батарейки пальчик. ProMega MJ24A-2B10 AAА, 10 шт/уп 1/12 | шт. | 4 |  |  |
| 4 | Мешок полипроп.55\*95 зеленый (50кг) | шт. | 30 |  |  |
| 5 | Пакеты для мусора ТЕРРАЛАЙН 180л, ПВД черный, рулон 10шт 1/20 | шт. | 30 |  |  |
| 6 | Пакеты для мусора ТЕРРАЛАЙН 120л, ПНД черный, рулон 10шт 1/45 | шт. | 276 |  |  |
| 7 | Пакеты для мусора ТЕРРАЛАЙН 30л, ПНД черный, рулон 30шт СТАНДАРТ 1/50 | шт. | 514 |  |  |
| 8 | ХРУСТАЛИК жид. мыло 5л ЯБЛОКО (ПЭТ) | шт. | 47 |  |  |
| 9 | АРОМАТНОЕ т/м 90 гр. ЗЕМЛЯНИКА | шт. | 58 |  |  |
| 10 | Мыло хозяйственное 72% 200г | шт. | 33 |  |  |
| 11 | Освежитель АРОМАТНЫЙ БУКЕТ RIO 300мл | шт. | 35 |  |  |
| 12 | Перчатки с ПВХ 3-Х НИТКА «Ч" "ЭКОНОМ" (ОПТИМА) трикотаж. /пара/ | шт. | 160 |  |  |
| 13 | Перчатки TEXTOP HOME COMFORT разм.M латекс с х/б напыл.1/12 1/240 | шт. | 215 |  |  |
| 14 | Порошок стиральный для ручной стирки Пемос, для цветного и белого белья,350 г | шт. | 62 |  |  |
| 15 | Стиральный порошок автомат 3в1 МОРОЗНАЯ СВЕЖЕСТЬ МИФ 400гр | шт. | 26 |  |  |
| 16 | Чистящий порошок ЛИМОН СОДА 5 ПЕМОЛЮКС 480г | шт. | 244 |  |  |
| 17 | Салфетки бумажные 24\*24 1сл БЕЛЫЕ 100л 1/60 | шт. | 172 |  |  |
| 18 | Чистящее средство для сантехники САНИТАРНЫЙ 1л Щекино | шт. | 93 |  |  |
| 19 | Ткань для пола х/б НЕТКОЛ 0.75\*50м кольцевая, рулон | шт. | 6 |  |  |
| 20 | ЗАЙЧИК бумага туалетная 1сл., 33м на втулке серая с тиснен.1/48 | шт. | 816 |  |  |
| 21 | Моющее средство (ускоритель чистки) для сантехники САНОКС-УЛЬТРА 750мл | шт. | 83 |  |  |
| 22 | Кондиционер АЛЬПИЙСКИЙ ЛУГ CHIRTON 1л | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Отбеливатель кислородосодержащий MAXIMUM БОС ПЛЮС 600гр | шт. | 7 |  |  |
| 24 | Универсальное моющее средство - концентрированное ПРОГРЕСС 1л | шт. | 186 |  |  |
| 25 | Стакан 0,2л хол/гор прозр. Упак-Юнити ПП 1/100,1/4000 | шт. | 800 |  |  |
| 26 | Бритва одноразовая GILLETTE-2 по 1шт | шт. | 160 |  |  |
| 27 | Губка для посуды профильная ЧИСТО-СОЛНЫШКО МЕГА 15\*9\*4,5см 1/42 | шт. | 45 |  |  |
| 28 | Средство для мытья окон с нашатырным спиртом ЧИСТЫЕ ОКНА ЗОЛУШКА 500мл курок | шт. | 40 |  |  |
| 29 | Бумага офисная А4, класс С, SVETOCOPY, 80 г/м2, 500 л., International Paper, белизна 146% (CIE) | шт. | 5 |  |  |
| 30 | Писчая бумага для пишущих машин (А4,48,8 г, Кондопога) пачка 500л. | шт. | 1 |  |  |
| 31 | Ручка гелевая Attache черный стерж., 0, 5мм, без манж. | шт. | 93 |  |  |
| 32 | Клей ПВА 125г Attache | шт. | 203 |  |  |
| 33 | Клей-карандаш 40г ATTACHE | шт. | 340 |  |  |
| 34 | Ручка шариковая одноразовая неавтоматическая масляная синяя (толщина линии 0.7 мм) | шт. | 300 |  |  |
| 35 | Клейкая лента канцелярская Attache 15х10 п/в | шт. | 14 |  |  |
| 36 | Клейкая лента 48 мм х 66 м, упаковочная, UNIBOB 600, прозрачная, 45 мкм | шт. | 30 |  |  |
| 37 | Скрепки оцинкованные GLOBUS, 28 мм, 100 шт/уп | шт. | 84 |  |  |
| 38 | Скрепки Attache, 50 мм, гофрированные без.покрытия 50 шт.в карт.уп. | шт. | 41 |  |  |
| 39 | Стержень шарик. LAT1420A-BL маслян. осн, 142 мм, син | шт. | 336 |  |  |
| 40 | Корректирующая жидкость Attache 20мл на водной основе, кисточка | шт. | 166 |  |  |
| 41 | Степлер Economy до 20 листов, на 24/6, 26/6 пластик цвет в ассор. | шт. | 2 |  |  |
| 42 | Тетрадь общая А4,96 л, лет, скреп, обл. бумвинил, блок офсет-2 Синяя | шт. | 20 |  |  |
| 43 | Блок-кубик ATTACHE ЭКОНОМ запасной 9х9х9 белый 60 г, 65% | шт. | 3 |  |  |
| 44 | Маркер Выделитель текста CC2118S синий 1-3, 9мм. | шт. | 4 |  |  |
| 45 | Папка файл-вкладыш А4 Attache Economy, Стандарт ,100шт./уп.с перф.Россия | шт. | 127 |  |  |
| 46 | Блок-кубик ATTACHE с клеев.краем 38х51 салатовый 100л. 3 шт/наб. | шт. | 22 |  |  |
| 47 | Блок-кубик ATTACHE с клеев.краем 76х76 желтый 100л. | шт. | 19 |  |  |
| 48 | Часы Apeyron PL 02.001 белые, квадратные, пластик | шт. | 1 |  |  |
| 49 | Ведро, эмалированное с крышкой 12 л 2с28 1/4 | шт. | 1 |  |  |
| 50 | Батарейка Promega jet, литиевая, MJCR2032-C2, CR2032, 2 шт/уп | шт. | 15 |  |  |
| 51 | Средства от насекомых Убойная Сила гель уничтож. тараканов и муравьев 75мл | шт. | 20 |  |  |
| 52 | Средство для уничтожения грызунов Абсолон зерно 100 г | шт. | 20 |  |  |
| 53 | Кабель-канал 25х16мм, длина 2м, одинарный замок, белый | шт. | 30 |  |  |
| 54 | Степлер Economy №10 на 10 листов, черный | шт. | 1 |  |  |
| 55 | Папка обложка Дело 360г/м2 немелованная, 10 шт. уп. | шт. | 2 |  |  |
| 56 | Календарь настол, перек,2020, С госуд. символикой,1 кр,100х140 | шт. | 3 |  |  |
| 57 | Обложка д/учеб, конт. карт, тетрад№1 School, 305х465, ПВХ, 110мкм | шт. | 2 |  |  |
| 58 | Скобы для степлера N10 ATTACHE оцинкованные (2-20 лист.) 1000 шт. в уп. Китай | шт. | 4 |  |  |
|  | Итого |  | | | |

**Итого: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. \_\_\_\_коп.)

**Условия исполнения договора:**

Мы обязуемся вносить информацию в автоматизированную систему заказов «Электронный ордер» о поставке товара согласно инструкции предоставленной Заказчиком.

1. **Требования качества**:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место доставки:** г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1, ЧУЗ «Больница «РЖД – Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга», сокращенное официальное наименование ЧУЗ «РЖД – Медицина» г. Калуга»

1. **Тара доставки комплектующих материалов: упаковка** производителя
2. **Сроки поставки комплектующих материалов, в случае замены:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. **В стоимость поставки товара включает**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(сведения о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)*

1. **Стоимость услуги на** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ составляет:

*(дата)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в том числе НДС %- \_\_\_\_\_\_ (если не облагается, *обязательно* указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

**6. Сроки и условия оплаты:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7. Особые условия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**При подаче котировочной заявки на поставку реагентов в соответствии с Вашим запросом, мы выражаем согласие с указанными условиями договора,** а также мы берем на себя обязательства **при необходимом запросе заказчика** представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете и котировочной заявке, а именно:

* Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
* Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
* Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
* Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
* Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
* Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса котировок. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

Форма предоставления копий документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, должна позволять комиссии определять соответствие представленных документов позициям лота.

**Мы подтверждаем,** что у руководителя, главного бухгалтера и членов коллегиального исполнительного органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование физического лица либо юридического лица)* – отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

**Мы подтверждаем,** что у сотрудников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование физического лица либо юридического лица)* отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

**В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды берем на себя обязательства при необходимом запросе заказчика представить:**

* формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
* акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность подписавшего (подпись) (фамилия, инициалы)*

*(для юридического лица))*

**Приложение №2**

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма**   *(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)* |  |
| 1. **Регистрационные данные:**   Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя *(на основании Свидетельства о государственной регистрации)* |  |
| 1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 1. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| 1. **Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа** |  |
|  |
| **6. Почтовый адрес участника размещения заказа** |  |
|  |
|  |
|  |
| **7. Банковские реквизиты** *(может быть несколько)***:** |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| **8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору** *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)* |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность подписавшего) (подпись) (фамилия,инициалы) (для юридического лица)*

М.П

**Приложение № 3**

Проект договора

г. Калуга «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Частное учреждение здравоохранения ЧУЗ «Больница «РЖД – Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга» (сокращенное официальное наименование ЧУЗ «РЖД – Медицина» г. Калуга»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Гарбуля Сергея Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_ с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

* 1. Поставщик обязуется поставить товар (далее-Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), а Заказчик принять и оплатить Товар.
  2. Срок поставки Товара: до 15 ноября 2019 года
  3. Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, расположенный по адресу: 248000 г.  Калуга, ул. Болотникова, дом 1.
  4. Время поставки: с 9.00 до 16.00 ч.

**2. Стоимость и порядок оплаты**

2.1.Общая стоимость товара по настоящему Договору включает в себя стоимость Товара транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Заказчику, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_коп.) руб. НДС в том числе.

2.2. Оплата товаров и услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, после принятия Товара Заказчиком в полном объёме и подписания Сторонами товарной накладной (Формы УПД) в течении 1 4 (четырнадцать) банковских дней

2.3. Обязанность Заказчика по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета заказчика.

2.4. Заказчик извещает Поставщика о факте оплаты Заказчиком стоимости Товара путем предоставления факсимильной копии платежного поручения с отметкой банка Заказчика.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Заказчику на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Осуществить поставку Товара в количестве, указанном в Заявке Заказчика, при условии наличия Товара на складе, в сроки не позднее5 (пяти) суток с момента получения Заявки

3.1.3. При отгрузке Товара передать Заказчику подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (УПД) – 2 (два) экземпляра;

3.1.4. За свой счет произвести замену и/или доставку Товара в порядке и сроки, указанные в пунктах 8.2 и 8.3 настоящего Договора, в случае, если недопоставка и \или поставка Товара ненадлежащего качества и\или бракованного Товара произошла по вине Поставщика.

3.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.6.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.7. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Заказчика, по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.1.8. Поставщик обязуется осуществлять поставку товаров в количестве, указанном в заявке Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», в сроки не позднее 5 (пяти) дней с даты подачи Заказчиком заявки на поставку, включая срок доставки Товара со склада Поставщика

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы для приемки Товара, а именно: обеспечить проезд на территорию Заказчика по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего договора, подготовить помещение для выгрузки Товара.

3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично, в случае несвоевременной поставки Товара или некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению

**4. Условия поставки**

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на основании письменных заявок Заказчика и накладных на Товар

4.2. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику копии всероссийских сертификатов соответствия на каждый вид Товара.

4.3. Доставка Товара Заказчику производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильном или водным транспортом.

4.4. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Заказчика с подписанием товарной накладной формы (УПД). Приемка Товара Заказчиком не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Заказчиком Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Заказчиком, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

4.5. В случае организации Поставщиком доставки с привлечением транспортной компании, обязательства Поставщика по поставке Товара Заказчику считаются выполненными с момента получения Товара Заказчиком и подписания им товарной накладной

**5. Комплектность, качество и гарантии**

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Заказчика устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Заказчика, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Заказчика в связи с этим расходы.

5.3. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Заказчик вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

**6. Упаковка и маркировка**

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

**7. Переход права собственности**

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчик с момента подписания Сторонами товарной накладной формы УПД.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от общей стоимости Товара за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Заказчика.

8.4. В случае отказа Заказчика от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Заказчик вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Заказчику убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Заказчиком по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Заказчику штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Заказчика товарной накладной (формы УПД) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Заказчик в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную (УПД) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.6. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

8.7. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Заказчика права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Заказчику ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.8. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.

8.9. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Калужской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

**11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор**

**и его расторжения**

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 15.1 настоящего Договора.

11.4. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Заказчик обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Заказчиком до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Заказчику в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Заказчику в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.4 Договора.

**12. Антикоррупционная оговорка**

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12.3.1.Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- факс:(4842) 73-84-41;

- электронная почта: [rghospital@mail.ru](mailto:rghospital@mail.ru)

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а также применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора.

12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

12.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

**13. Налоговая оговорка**

13.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику (Покупателю) – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

13.2. Если Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный) нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 1 настоящего раздела, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику (Покупателю) об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика (Покупателя) товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику (Покупателю) о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный) обязуется возместить Заказчику (Покупателю) убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

13.3. Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный) в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику (Покупателю) все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя (Подрядчика, Поставщика, Продавца, Агента, Комиссионера, Поверенного) возместить имущественные потери.

**14. Срок действия Договора**

14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

**15. Прочие условия**

15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Заказчика для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Заказчика.

15.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются:

15.7.1.Спецификация (приложение № 1);

**16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЧУЗ «Больница «РЖД – Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга»** | **Поставщик:** |
| Юридический адрес:  248018, г. Калуга, ул. Болотникова д.1тел/факс (4842) 73-84-41, 78-45-09,  э/а rghospital@mail.ru  Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанка г. Калуга  к/с 30101810100000000612  ИНН/КПП 4029030735/402901001  р/с 40703810522240003864  БИК 042908612  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Гарбуль С.С./  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  МП |

Приложение №1

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Ед.** | **Кол-во** | **Размер НДС %** | **Цена, руб.** | **Сумма, руб.** | **Сумма НДС, руб.** |
| 1 | Аккумулятор GP 2700mAh AA/HR6 NiMH бл/2 | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Батарейки пальчик. ProMega MJ15A-2B10 AA, 10 шт/уп 1/12 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Батарейки пальчик. ProMega MJ24A-2B10 AAА, 10 шт/уп 1/12 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Мешок полипроп.55\*95 зеленый (50кг) | шт | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Пакеты для мусора ТЕРРАЛАЙН 180л, ПВД черный, рулон 10шт 1/20 | шт | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Пакеты для мусора ТЕРРАЛАЙН 120л, ПНД черный, рулон 10шт 1/45 | шт | 276 |  |  |  |  |
| 7 | Пакеты для мусора ТЕРРАЛАЙН 30л, ПНД черный, рулон 30шт СТАНДАРТ 1/50 | шт | 514 |  |  |  |  |
| 8 | ХРУСТАЛИК жид. мыло 5л ЯБЛОКО (ПЭТ) | шт | 47 |  |  |  |  |
| 9 | АРОМАТНОЕ т/м 90 гр. ЗЕМЛЯНИКА | шт | 58 |  |  |  |  |
| 10 | Мыло хозяйственное 72% 200г | шт | 33 |  |  |  |  |
| 11 | Освежитель АРОМАТНЫЙ БУКЕТ RIO 300мл | шт | 35 |  |  |  |  |
| 12 | Перчатки с ПВХ 3-Х НИТКА «Ч" "ЭКОНОМ" (ОПТИМА) трикотаж. /пара/ | шт | 160 |  |  |  |  |
| 13 | Перчатки TEXTOP HOME COMFORT разм.M латекс с х/б напыл.1/12 1/240 | шт | 215 |  |  |  |  |
| 14 | Порошок стиральный для ручной стирки Пемос, для цветного и белого белья,350 г | шт | 62 |  |  |  |  |
| 15 | Стиральный порошок автомат 3в1 МОРОЗНАЯ СВЕЖЕСТЬ МИФ 400гр | шт | 26 |  |  |  |  |
| 16 | Чистящий порошок ЛИМОН СОДА 5 ПЕМОЛЮКС 480г | шт | 244 |  |  |  |  |
| 17 | Салфетки бумажные 24\*24 1сл БЕЛЫЕ 100л 1/60 | шт | 172 |  |  |  |  |
| 18 | Чистящее средство для сантехники САНИТАРНЫЙ 1л Щекино | шт | 93 |  |  |  |  |
| 19 | Ткань для пола х/б НЕТКОЛ 0.75\*50м кольцевая, рулон | шт | 6 |  |  |  |  |
| 20 | ЗАЙЧИК бумага туалетная 1сл., 33м на втулке серая с тиснен.1/48 | шт | 816 |  |  |  |  |
| 21 | Моющее средство (ускоритель чистки) для сантехники САНОКС-УЛЬТРА 750мл | шт | 83 |  |  |  |  |
| 22 | Кондиционер АЛЬПИЙСКИЙ ЛУГ CHIRTON 1л | шт | 4 |  |  |  |  |
| 23 | Отбеливатель кислородосодержащий MAXIMUM БОС ПЛЮС 600гр | шт | 7 |  |  |  |  |
| 24 | Универсальное моющее средство - концентрированное ПРОГРЕСС 1л | шт | 186 |  |  |  |  |
| 25 | Стакан 0,2л хол/гор прозр. Упак-Юнити ПП 1/100,1/4000 | шт | 800 |  |  |  |  |
| 26 | Бритва одноразовая GILLETTE-2 по 1шт | шт | 160 |  |  |  |  |
| 27 | Губка для посуды профильная ЧИСТО-СОЛНЫШКО МЕГА 15\*9\*4,5см 1/42 | шт | 45 |  |  |  |  |
| 28 | Средство для мытья окон с нашатырным спиртом ЧИСТЫЕ ОКНА ЗОЛУШКА 500мл курок | шт | 40 |  |  |  |  |
| 29 | Бумага офисная А4, класс С, SVETOCOPY, 80 г/м2, 500 л., International Paper, белизна 146% (CIE) | шт | 5 |  |  |  |  |
| 30 | Писчая бумага для пишущих машин (А4,48,8 г, Кондопога) пачка 500л. | шт | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Ручка гелевая Attache черный стерж., 0, 5мм, без манж. | шт | 93 |  |  |  |  |
| 32 | Клей ПВА 125г Attache | шт | 203 |  |  |  |  |
| 33 | Клей-карандаш 40г ATTACHE | шт | 340 |  |  |  |  |
| 34 | Ручка шариковая одноразовая неавтоматическая масляная синяя (толщина линии 0.7 мм) | шт | 300 |  |  |  |  |
| 35 | Клейкая лента канцелярская Attache 15х10 п/в | шт | 14 |  |  |  |  |
| 36 | Клейкая лента 48 мм х 66 м, упаковочная, UNIBOB 600, прозрачная, 45 мкм | шт | 30 |  |  |  |  |
| 37 | Скрепки оцинкованные GLOBUS, 28 мм, 100 шт/уп | шт | 84 |  |  |  |  |
| 38 | Скрепки Attache, 50 мм, гофрированные без.покрытия 50 шт.в карт.уп. | шт | 41 |  |  |  |  |
| 39 | Стержень шарик. LAT1420A-BL маслян. осн, 142 мм, син | шт | 336 |  |  |  |  |
| 40 | Корректирующая жидкость Attache 20мл на водной основе, кисточка | шт | 166 |  |  |  |  |
| 41 | Степлер Economy до 20 листов, на 24/6, 26/6 пластик цвет в ассор. | шт | 2 |  |  |  |  |
| 42 | Тетрадь общая А4,96 л, лет, скреп, обл. бумвинил, блок офсет-2 Синяя | шт | 20 |  |  |  |  |
| 43 | Блок-кубик ATTACHE ЭКОНОМ запасной 9х9х9 белый 60 г, 65% | шт | 3 |  |  |  |  |
| 44 | Маркер Выделитель текста CC2118S синий 1-3, 9мм. | шт | 4 |  |  |  |  |
| 45 | Папка файл-вкладыш А4 Attache Economy, Стандарт ,100шт./уп.с перф.Россия | шт | 127 |  |  |  |  |
| 46 | Блок-кубик ATTACHE с клеев.краем 38х51 салатовый 100л. 3 шт/наб. | шт | 22 |  |  |  |  |
| 47 | Блок-кубик ATTACHE с клеев.краем 76х76 желтый 100л. | шт | 19 |  |  |  |  |
| 48 | Часы Apeyron PL 02.001 белые, квадратные, пластик | шт | 1 |  |  |  |  |
| 49 | Ведро, эмалированное с крышкой 12 л 2с28 1/4 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Батарейка Promega jet, литиевая, MJCR2032-C2, CR2032, 2 шт/уп | шт | 15 |  |  |  |  |
| 51 | Средства от насекомых Убойная Сила гель уничтож. тараканов и муравьев 75мл | шт | 20 |  |  |  |  |
| 52 | Средство для уничтожения грызунов Абсолон зерно 100 г | шт | 20 |  |  |  |  |
| 53 | Кабель-канал 25х16мм, длина 2м, одинарный замок, белый | шт | 30 |  |  |  |  |
| 54 | Степлер Economy №10 на 10 листов, черный | шт | 1 |  |  |  |  |
| 55 | Папка обложка Дело 360г/м2 немелованная, 10 шт. уп. | шт | 2 |  |  |  |  |
| 56 | Календарь настол, перек,2020, С госуд. символикой,1 кр,100х140 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 57 | Обложка д/учеб, конт. карт, тетрад№1 School, 305х465, ПВХ, 110мкм | шт | 2 |  |  |  |  |
| 58 | Скобы для степлера N10 ATTACHE оцинкованные (2-20 лист.) 1000 шт. в уп. Китай | шт | 4 |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | |
| **В том числе НДС:** | | | | | |
|  | | | | | | | |

**Подписи сторон:**

от Заказчика от Поставщика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.С.Гарбуль/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

МП МП