**ИЗВЕЩЕНИЕ №62**

**О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК**

**на закупку услуг по техническому обслуживанию медицинской техники**

**1. Способ закупки:**

запрос котировок в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Частных учреждений здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга» от 02.04.2018 г., размещенного на сайте Заказчика.

**2. Заказчик:** частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга»**;** сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калуга;

**3. Адрес, индекс:** 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

**E-mail:** [rghospital@mail.ru](mailto:rghospital@mail.ru) **Тел:** 8(4842) 78-45-18

**4. Контактные лица:** главная медицинская сестра Архангельская Галина Игоревна,

тел.:8-915-898-44-99, oapashanina@rzdklinik40.ru

E-mail: [rghospital.ho@mail.ru](mailto:rghospital.ho@mail.ru)

**5. Предмет договора:** закупка услуг по техническому обслуживанию медицинской техники для нужд учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | **Наименование аппарата** | **Марка**  **аппарата** | **Год выпуска** |
| Клинико-диагностическая лаборатория | | | | |
| 1 | | Дистиллятор ДЭ-25 | ДЭ-25 | 2009 |
| 2 | | Шкаф суховоздушный | ГП-20 | 2000 |
| 3 | | Холодильник | «Pozis» | 2011 |
| 4 | | Ламинарный шкаф 2 класса защиты |  | 2011 |
| 5 | | Биохимический анализатор | «Сапфир»400 | 2011 |
| 6 | | Биохимический анализатор | Labio | 2010 |
| 7 | | Анализатор | Micros 60 | 2012 |
| 8 | | Шкаф суховоздушный | ГП-20 | 2000 |
| 9 | | Холодильник | «Pozis» | 2011 |
| 10 | | Ламинарный шкаф 2 класса защиты |  | 2011 |
| 11 | | Аппарат ИВЛ | ФА3А-21 | 2012 |
| 12 | | Аппарат ИВЛ | ФА3А-21 | 2012 |
| 13 | | Аппарат ИВЛ | Сиеста MCM-S90 | 2004 |
| 14 | | Аппарат ИВЛ | Фаза-23 | 2013 |
| 15 | | Холодильник фармацевтический ХФ-250 | «POZiS» | 2012 |
| 16 | | Монитор | «Виталогик» | 2012 |
| 17 | | Монитор | «Тритон» | 2001 |
| 18 | | Монитор | «Филипс» | 2006 |
| Автоклавы | | | | |
| 19 | Стерилизатор паровой -5 шт. | | ГК-103,103 М | 1991,1992,2011 |
| 20 | Стерилизатор паровой -1 шт. | | Вк-30 | 1992 |
| 21 | Стерилизатор паровой -1 шт. | | Вк-30/Врачебный з/п Малояросл./ | 1996 |
| Физиотерапевтическое отделение | | | | |
| 22 | Аппарат лазерной терапии-6 шт | |  | 1992 |
| 23 | Аппарат УВЧ-2шт. | |  | 2009 |
| Поликлиника № 3 | | | | |
| 24 | Аквадистиллятор | | ДЭ 4 |  |
| 25 | Центрифуга лабораторная клиническая | | ОПН-З | 2007 |
| 26 | Фотометр лабораторный | | Statfax 1904 | 2001 |
| 27 | Анализатор гематологический | | I-IЕМА ScreenlO | 2000 |
| 28 | Цифровой фотоэлектрокалориметр | | АП-101 | 2001 |
| 29 | Анализатор свертывания крови | | ACKa2-01 | 2000 |
| 30 | Центрифуга лабораторная клиническая | | ОПН-З | 2007 |
| 31 | Фотометр лабораторный | | Statfax 1904 | 2001 |
| Физиотерапия | | | | |
| 32 | Аппарат лазерный терапевтический- 2 шт. | | МУСТАНГ 2000 | 2004 |
| Цсо | | | | |
| 33 | Сухожаровые шкафы --3 шт. | |  | 1997 |
| 34 | Стерилизатор паровой | | ГК-IОО-Зм | 1997 |
| 35 | Стерилизатор паровой | | ГК-IОО-Зм | 1991 |
| 36 | Стерилизатор паровой | | ГК-IОО-Зм | 1991 |
| Рентген | | | | |
| 37 | Аппарат рентгеновский | | РДК 50/5 | 1998 |
| 38 | Флюорограф | |  | 1997 |
| 39 | Сухожаровые шкафы -6 шт / хирургическое отделение, гинекологическое отделение,1 этаж/кабинет оториноларинголога,ОХО/ | | ГП-80,40 | 1999,2012,2014 |
| 40 | Автоклав «Евроклав» | |  | 2012 |
| 41 | Кольпоскоп напольный | | 150 F С. Е | 2012 |
| 42 | Сухожаровой шкаф-2 шт. | | ГП-80 | 2012 |
| 43 | Кольпоскоп с Зх ступенчатым переключателем | |  | 2012 |
| 44 | Сухожаровой шкаф-2 шт. | | TAU STERIL 2000 | 1999 |
| 45 | Установка стоматологическая-2 шт. | |  | 1999 |
| Отделение лучевой диагностики | | | | |
| 46 | Аппарат рентгеновский палатный | | «Арман» | 2012 |
| 47 | Флюорограф цифровой | | «Ренекс-Флюоро» | 2006 |
| 48 | Рентгенодиагностический аппарат на 3 рабочих места | | «Клинодиджит | 2008 |
| 49 | Аппарат УЗД | | ALOKA PROSO | 2008 |
| 50 | Проявочная машина | | «Кодак» | 2013 |
| 51 | Аппарат рентгеновский палатный | | «Арман» | 2012 |
| Поликлиника № 1 | | | | |
| 52 | Сухожаровой шкаф-5шт.  /хир. к-т, лор к-т, дермат. к-т, КДЛ / | | ГП-80-1 шт, ГП-20-4 шт. | 2001-2013 |

Качество поставляемой услуги должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставки услуги: поставляемая услуга должна сопровождаться сертификатами, лицензиями, разрешениями, регистрационным удостоверением, санитарно-эпидемиологическим заключением, паспортом.

**6. Начальная/Максимальная сумма закупки:** 435 500 руб. 00коп. (Четыреста тридцать пять тысяч пятьсот руб. 00 коп.)

**7. Сроки и условия поставки услуги:** 13 (тринадцать) месяцевс момента заключения договора

**8. Срок и условия оплаты:** путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, ежемесячно, в течение пяти дней со дня выставления счета, но не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным

**9. Место доставки:** 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

**10. Источник финансирования:** ОМС/средства от предпринимательской деятельности

**11. Дополнительные требования к поставщику**: с 07 июня 2018 г. все взаимоотношения по заказам товаров, работ и услуг будут осуществляться исключительно посредством автоматизированной системы заказов товаров, работ и услуг АЗС «Электронный ордер».

Доступ к системе АЗС «Электронный ордер» для всех контрагентов будет осуществлен на безвозмездной основе. Для получения доступа необходимо пройти регистрацию, получить логин и пароль.

С котировочной заявкой необходимо предоставить (по запросу) все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку.

**12. Место и время подачи котировочных заявок:** ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калуга 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1, кабинет главной медицинской сестры

**Срок начала подачи котировочных заявок: с 10:00 13.12.2019 г.**

**Срок окончания подачи котировочных заявок: до 10:00 20.12.2019 г.**

**Дата и время вскрытия конвертов с заявками: в 11:00 20.12.2019 г.**

**Дата, время и место рассмотрения заявок котировочных заявок: в 11.00 часов 20.12.2019 г.** в кабинете заведующей аптекой ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калуга 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

**Котировочные заявки рассматриваются**: в течение не более 1 рабочего дня после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требованиям, установленным в извещении, и сопоставляет их предложения по цене договора.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок опубликовывается на сайте [www.rzdklinik40.ru](http://www.rzdklinik40.ru) не позднее 2 дней с даты его подписания.

**13. Требования к котировочным заявкам:**

Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Заказчиком.

Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.

На конверте указываются наименование и номер извещения, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

Участники вправе подать только одну заявку, также имеют право изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

В заявке участник закупки указывает конкретные характеристики товара, которые не должны сопровождаться словами «не более», «не менее» и допускать разночтения и двусмысленные толкования.

В заявке на участие в закупке должно быть указано (декларировано) наименование страны происхождения поставляемого товара.

**Конкурсная комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:**

1) несоответствия заявки требованиям, указанным в извещении;

2) при предложении в заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения закупки;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

По результатам рассмотрения и оценки представленных заявок, участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

**14. Формы, порядок дата и время начала и дата, и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:**

Дата и время начала предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке (время московское): **с 11:00 13.12.2019 г.**

Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке (время московское): **до 09:00 20.12.2019 г.**

**Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:**

Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством электронной почты, почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Заказчик обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего пункта.

Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении документации, в случае его получения не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложной. Заказчик путем размещения на официальном сайте представляет разъяснения документации.

**15. Обязательные требования к участникам запроса котировок:**

1) Наличие лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) не проведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

**16. Заказчик вправе** отказаться от проведения закупки в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

Перечень условий договора, могут быть изменены в целях повышения предпочтительности предложений участников, в том числе: снижение цены, изменение условий поставки (выполнения работ, оказания услуг), изменение условий оплаты.

**Заказчик вправе** внести изменения в проект договора после проведения запроса котировок в случае получения резолюции о необходимости изменения проекта договора от Московской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

**17. Требования к победителю процедуры запроса котировок.** При поставке товаров, медикаментов, медицинских изделий, оборудования и т.п. по результатам торгов обязательно предоставление документов от производителя достоверно подтверждающих все перечисленные в техническом задании характеристики приборов.

**18. Срок заключения договора** не может превысить 30 дней с даты подведения итогов**.** В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с Московской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения согласия дирекции. При этом договор не может быть заключен ранее 5 дней с даты подведения итогов конкурентного способа закупки.

**Приложения**:

1. Форма котировочной заявки;
2. Анкета участника запроса котировок;
3. Проект договора.
4. Заверенное производителем Регистрационное удостоверение на предлагаемый товар

Председатель конкурсной комиссии гл. врач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. С. Гарбуль

**Приложение №1**

От « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_\_\_

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

**на поставку услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования**

Кому: ЧУЗ «Больница «РЖД – Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга», сокращенное официальное наименование ЧУЗ «РЖД – Медицина» г. Калуга»

Адрес, индекс:248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

E-mail: rghospital@mail.ru **Тел:** 8(4842) 78-45-01

Уважаемые господа!

Мы, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии))*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность, Ф.И.О. - полностью)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Устава, доверенности*), на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № 62 предлагаем поставить услугу по техническому обслуживанию медицинского оборудования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование аппарата** | **Сумма, в руб.** |
| 1 | Дистиллятор ДЭ-25 |  |
| 2 | Шкаф суховоздушный |  |
| 3 | Холодильник |  |
| 4 | Ламинарный шкаф 2 класса защиты |  |
| 5 | Биохимический анализатор |  |
| 6 | Биохимический анализатор |  |
| 7 | Анализатор |  |
| 8 | Шкаф суховоздушный |  |
| 9 | Холодильник |  |
| 10 | Ламинарный шкаф 2 класса защиты |  |
| 11 | Аппарат ИВЛ |  |
| 12 | Аппарат ИВЛ |  |
| 13 | Аппарат ИВЛ |  |
| 14 | Аппарат ИВЛ |  |
| 15 | Холодильник фармацевтический ХФ-250 |  |
| 16 | Монитор |  |
| 17 | Монитор |  |
| 18 | Монитор |  |
| 19 | Стерилизатор паровой -5 шт. |  |
| 20 | Стерилизатор паровой -1 шт. |  |
| 21 | Стерилизатор паровой -1 шт. |  |
| 22 | Аппарат лазерной терапии-6 шт. |  |
| 23 | Аппарат УВЧ-2шт. |  |
| 24 | Аквадистиллятор |  |
| 25 | Центрифуга лабораторная клиническая |  |
| 26 | Фотометр лабораторный |  |
| 27 | Анализатор гематологический |  |
| 28 | Цифровой фотоэлектрокалориметр |  |
| 29 | Анализатор свертывания крови |  |
| 30 | Центрифуга лабораторная клиническая |  |
| 31 | Фотометр лабораторный |  |
| 32 | Аппарат лазерный терапевтический- 2 шт. |  |
| 33 | Сухожаровые шкафы --3 шт. |  |
| 34 | Стерилизатор паровой |  |
| 35 | Стерилизатор паровой |  |
| 36 | Стерилизатор паровой |  |
| 37 | Аппарат рентгеновский |  |
| 38 | Флюорограф |  |
| 39 | Сухожаровые шкафы -6 шт. / хирургическое отделение, гинекологическое отделение,1 этаж/кабинет оториноларинголога,ОХО/ |  |
| 40 | Автоклав «Евроклав» |  |
| 41 | Кольпоскоп напольный |  |
| 42 | Сухожаровой шкаф-2 шт. |  |
| 43 | Кольпоскоп с Зх ступенчатым переключателем |  |
| 44 | Сухожаровой шкаф-2 шт. |  |
| 45 | Установка стоматологическая-2 шт. |  |
| 46 | Аппарат рентгеновский палатный |  |
| 47 | Флюорограф цифровой |  |
| 48 | Рентгенодиагностический аппарат на 3 рабочих места |  |
| 49 | Аппарат УЗД |  |
| 50 | Проявочная машина |  |
| 51 | Аппарат рентгеновский палатный |  |
| 52 | Сухожаровой шкаф-5шт.  /хир. к-т, лор к-т, дермат. к-т, КДЛ / |  |

Итого: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. 00 коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. 00 коп)

**Условия исполнения договора:**

Мы обязуемся вносить информацию в автоматизированную систему заказов «Электронный ордер» о поставке товара согласно инструкции предоставленной Заказчиком.

1. **Требования качества**:

-Поставляемая услуга соответствует требованиям стандартов качества, утвержденных нормативно-технической документацией;

-Поставка услуги сопровождается предоставлением копий действующих сертификатов соответствия, выданными органами сертификации России и прочей необходимой документацией;

**Место оказания услуги:** г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1, ЧУЗ «Больница «РЖД – Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга».

**2. Стоимость поставки услуг на**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.00 коп (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.\_\_\_ коп.)** руб., в том числе НДС % (если не облагается, *обязательно* указать основания). Стоимость товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

**3. Сроки и условия оплаты:** путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, ежемесячно, в течение пяти дней со дня выставления счета, но не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным

**4. Особые условия:** нет

**При подаче котировочной заявки на поставку услуги по аренде медицинского оборудования для нужд учреждения в соответствии с Вашим запросом, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы берем на себя обязательства при необходимом запросе заказчика** представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете и котировочной заявке, а именно:

* Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
* Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
* Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
* Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
* Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
* Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса котировок. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

Форма предоставления копий документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, должна позволять комиссии определять соответствие представленных документов позициям лота.

**Мы подтверждаем,** что у руководителя, главного бухгалтера и членов коллегиального исполнительного органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование физического лица либо юридического лица)* отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

**Мы подтверждаем,** что у сотрудников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование физического лица либо юридического лица)* отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

**В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды берем на себя обязательства при необходимом запросе заказчика представить:**

* формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
* акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(должность подписавшего подпись) (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

МП

**Приложение №2**

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма**   *(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)* | ………. |
| **2. Регистрационные данные:**  Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя *(на основании Свидетельства о государственной регистрации)* | ………. |
| **3. Номер и почтовый адрес Инспекции** Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика | ………. |
| **4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО** участника размещения заказа | ………. |
| **5. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа** | ………. |
| **6. Почтовый адрес участника размещения заказа** | ………. |
| ………. |
| ………. |
| ………. |
| **7. Банковские реквизиты** *(может быть несколько)***:** | ………. |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка | ………. |
| 7.2. Расчетный счет | ………. |
| 7.3. Корреспондентский счет | ………. |
| 7.4. Код БИК | ………. |
| **8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору** *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)* | ………. |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность подписавшего) (подпись) (фамилия,инициалы)*

*(для юридического лица)*

М.П

**Договор  
технического обслуживания медицинской техники**

г. Калуга «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" имени К.Э. Циолковского города Калуга", в лице Главного врача Сергея Станиславовича Гарбуля, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_,именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию медицинской техники, согласно Перечню медицинской техники (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

1.2. Заказчик обязуется принимать оказанные надлежащим образом услуги и оплачивать их в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Техническое обслуживание медицинской техники включает в себя действия по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании по назначению.

1.4. В состав услуг по техническому обслуживанию медицинской техники не входит производство работ, связанных с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект медицинской техники, заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к медицинской технике.

**2. Порядок оказания услуг**

2.1. Техническое обслуживание медицинской техники Исполнитель осуществляет на основании лицензии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.2. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание медицинской техники своими материалами, своими силами и средствами.

2.3. Привлечение к исполнению своих обязательств по настоящему договору третьих лиц возможно только с письменного согласия Заказчика.

**3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг**

3.1. Оказанные услуги по количеству и качеству передаются Исполнителем и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки оказанных услуг.

3.2. По завершении ежемесячного этапа оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию об оказанных услугах.

3.3. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение 3 (трех) дней со дня передачи Исполнителем отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия оказанным услугам и условиям настоящего договора. Не подписание Заказчиком акта сдачи-приемки в установленный срок допускается в том случае, если в течение указанного срока Заказчиком предъявлены мотивированные претензии в письменном виде.

3.4. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг или обоснованной претензии по отчетной документации услуги считаются оказанными.

3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель обязан рассмотреть его и устранить недостатки в следующий срок 3 (трех) дней.

**4. Стоимость договора и порядок оплаты**

4.1. Общая стоимость договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. 00 коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. 00 коп.). В стоимость работ включены: компенсация издержек Исполнителя стоимость работ, накладные и плановые расходы, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также накладные (хозяйственные) расходы и прочие расходы и налоги, которые в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации должен уплачивать Исполнитель при выполнении Договора.

4.2. За выполнение услуг, указанных в настоящем Договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю ежемесячно, в течение пяти дней со дня выставления счета, но не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, денежные средства путём их перечисления на расчётный счёт Исполнителя на основании счёта, выставленного Исполнителем Заказчику.

4.3. Ежемесячная стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по техническому обслуживанию медицинской техники, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. 00 коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. 00 коп.), согласно стоимости технического обслуживания медицинской техники (приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью договора, (в том числе НДС (18%)/НДС не облагается).

4.4. Основанием для оплаты оказанных услуг является акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.5. Заказчик оплачивает работу Исполнителя в течение 5 (пяти) дней с момента представления последним документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ и счета на оплату.

4.6. Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Исполнителя.

4.7. При изменении расчетного счета Исполнитель уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 1 (одного) дня. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего договора счет, несет Исполнитель.

**5. Права и обязанности Сторон**

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Своевременно, надлежащим образом оказывать услуги по техническому обслуживанию медицинской техники Заказчика.

5.1.2. Обеспечивать работоспособное состояние медицинской техники Заказчика.

5.1.3. Гарантировать нормальную работу медицинской техники Заказчика при условии соблюдения Заказчиком правил и инструкций по эксплуатации медицинской техники.

5.1.4. Оказывать Заказчику консультационную помощь в вопросах, касающихся правильной и эффективной эксплуатации медицинской техники.

5.1.5. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом оказания услуг по техническому обслуживанию медицинской техники.

5.1.6. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями договора.

5.1.7. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и предоставлять ее Заказчику.

5.1.8. Устранять выявленные Заказчиком в процессе оказания услуг недостатки в течение 1 (одного) дня с момента получения уведомления.

5.1.9. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору, в течение 1 (одного) дня с момента их возникновения.

5.1.10. В случае привлечения к оказанию услуг по техническому обслуживанию медицинской техники Заказчика третьих лиц (соисполнителей) перечень работ, выполненных ими, указывать в отчетной документации.

5.1.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

5.2. Исполнитель вправе:

5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки оказанных услуг.

5.2.3. С письменного согласия Заказчика привлекать к оказанию услуг по техническому обслуживанию медицинской техники третьих лиц.

5.2.4. Отказаться от принятия на техническое обслуживание медицинской техники, эксплуатация которой осуществляется Заказчиком с нарушением правил и инструкций по эксплуатации.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. При заключении настоящего договора представить Исполнителю всю необходимую документацию для надлежащего оказания услуг по техническому обслуживанию медицинской техники Заказчика.

5.3.2. Назначить ответственное лицо для представления интересов Заказчика во взаимодействии с Исполнителем по настоящему договору, осуществлению контроля за оказанием услуг по техническому обслуживанию медицинской техники Заказчика (объемами, качеством, стоимостью и сроками оказания услуг).

5.3.3. Оказывать содействие Исполнителю в ходе оказания им услуг по вопросам, непосредственно связанным с предметом договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.3.4. Обеспечивать использование медицинской техники согласно правилам и инструкциям по эксплуатации, а также не допускать к работе на данном оборудовании лиц, не прошедших специальный инструктаж.

5.3.5. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о выявленных недостатках в ходе оказания услуг или при приемке исполненных обязательств.

5.3.6. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг.

5.3.7. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

5.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

5.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему договору.

5.4.4. Проверять соблюдение сроков совершения действий при оказании услуг срокам, установленным в техническом задании и календарном плане, а также качество оказываемых услуг в любое время.

5.4.5. Отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки оказания услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

5.4.6. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету договора документацию и информацию.

**6. Антикоррупционная оговорка**

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1.  настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1.  настоящего раздела другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления «Заказчика» о нарушениях каких-либо положений пункта 6.1.  настоящего раздела (499) 262-66-66, официальный сайт [www.rzd.ru](http://www.rzd.ru) (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления «Исполнителя» о нарушениях каких-либо положений пункта 6.1.  настоящего раздела: rghospital@mail.ru.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 6.1.  настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

6.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 6.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

6.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 6.1. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 6.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до прекращения действия настоящего Договора.

**7. Конфиденциальность**

7.1. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам, за исключением работников Исполнителя, информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего Договора, включая информацию о результатах выполненных работ, и использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе после прекращения настоящего Договора (далее – конфиденциальная информация).

7.2. исполнитель не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам, за исключением работников Исполнителя, без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.3. Исполнитель обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые к выполнению работ третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности.

7.4.Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.

**8. Обстоятельства непреодолимой силы**

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

* 1. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
  2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 12.3 настоящего Договора.

**9. Ответственность Сторон**

9.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к оказанию Услуг третьих лиц как за собственные действия.

9.2. В случае утраты документации, переданной Исполнителю Заказчиком, сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 7 настоящего Договора, Исполнитель возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф в размере 5% от цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

9.3. В случае нарушения сроков оказания услуг, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,02% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования.

9.4. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Услуг обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

9.5. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

9.6.В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.7. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Калужской области.

**11. Налоговая оговорка**

11.1. Исполнитель гарантирует, что: зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию; располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой; является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации; ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды; своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику (Покупателю) - данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении договора; лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

11.2. Если Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный) нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 1 настоящего раздела, и это повлечет: предъявление налоговыми органами требований к Заказчику (Покупателю) об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика (Покупателя) товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику (Покупателю) о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный) обязуется возместить Заказчику (Покупателю) убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

11.3. Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный) в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику (Покупателю) все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя (Подрядчика, Поставщика, Продавца, Агента, Комиссионера, Поверенного) возместить имущественные потери

**12. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение**

12.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

12.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям:

- по истечении срока действия, если настоящий Договор не был пролонгирован.

- досрочно:

а) по соглашению Сторон;

б) по инициативе одной из Сторон - с обяза­тельным письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 15 суток до расторжения настоящего Договора;

в) в иных случаях, предусмотренных законода­тельством Российской Федерации.

12.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении.

12.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причине невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика или по причине, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления*.*

12.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

12.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Исполнителю соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Исполнителю заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Исполнителю по указанному в настоящем Договоре почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).

**13. Срок действия Договора**

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.

**14. Прочие условия**

14.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе, касающиеся объема оказываемых услуг, составляются по инициативе одной из Сторон в письменной форме с уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за пять суток и только при взаимном согласии Сторон, и оформляются дополнительным соглашением.

14.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

14.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

14.5. К настоящему Договору прилагается:

14.5.1. Перечень медицинской техники. (Приложение № 1)

**15. Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Калуга"  **Юридический адрес**:  248018, г.Калуга, ул. Болотникова д.1  тел/факс (4842) 73-84-41, 78-45-06,  Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанка г. Калуга  к/с 30101810100000000612  ИНН/КПП 4029030735/402901001  р/с 40703810522240003864  БИК 042908612  Главный врач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.С. Гарбуль/ | **Исполнитель**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение №1

к договору №\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**Перечень медицинской техники**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | **Наименование аппарата** | **Марка**  **аппарата** | **Год выпуска** |
| Клинико-диагностическая лаборатория | | | | |
| 1 | | Дистиллятор ДЭ-25 | ДЭ-25 | 2009 |
| 2 | | Шкаф суховоздушный | ГП-20 | 2000 |
| 3 | | Холодильник | «Pozis» | 2011 |
| 4 | | Ламинарный шкаф 2 класса защиты |  | 2011 |
| 5 | | Биохимический анализатор | «Сапфир»400 | 2011 |
| 6 | | Биохимический анализатор | Labio | 2010 |
| 7 | | Анализатор | Micros 60 | 2012 |
| 8 | | Шкаф суховоздушный | ГП-20 | 2000 |
| 9 | | Холодильник | «Pozis» | 2011 |
| 10 | | Ламинарный шкаф 2 класса защиты |  | 2011 |
| 11 | | Аппарат ИВЛ | ФА3А-21 | 2012 |
| 12 | | Аппарат ИВЛ | ФА3А-21 | 2012 |
| 13 | | Аппарат ИВЛ | Сиеста MCM-S90 | 2004 |
| 14 | | Аппарат ИВЛ | Фаза-23 | 2013 |
| 15 | | Холодильник фармацевтический ХФ-250 | «POZiS» | 2012 |
| 16 | | Монитор | «Виталогик» | 2012 |
| 17 | | Монитор | «Тритон» | 2001 |
| 18 | | Монитор | «Филипс» | 2006 |
| Автоклавы | | | | |
| 19 | Стерилизатор паровой -5 шт. | | ГК-103,103 М | 1991,1992,2011 |
| 20 | Стерилизатор паровой -1 шт. | | Вк-30 | 1992 |
| 21 | Стерилизатор паровой -1 шт. | | Вк-30/Врачебный з/п Малояросл./ | 1996 |
| Физиотерапевтическое отделение | | | | |
| 22 | Аппарат лазерной терапии-6 шт | |  | 1992 |
| 23 | Аппарат УВЧ-2шт. | |  | 2009 |
| Поликлиника № 3 | | | | |
| 24 | Аквадистиллятор | | ДЭ 4 |  |
| 25 | Центрифуга лабораторная клиническая | | ОПН-З | 2007 |
| 26 | Фотометр лабораторный | | Statfax 1904 | 2001 |
| 27 | Анализатор гематологический | | I-IЕМА ScreenlO | 2000 |
| 28 | Цифровой фотоэлектрокалориметр | | АП-101 | 2001 |
| 29 | Анализатор свертывания крови | | ACKa2-01 | 2000 |
| 30 | Центрифуга лабораторная клиническая | | ОПН-З | 2007 |
| 31 | Фотометр лабораторный | | Statfax 1904 | 2001 |
| Физиотерапия | | | | |
| 32 | Аппарат лазерный терапевтический- 2 шт. | | МУСТАНГ 2000 | 2004 |
| Цсо | | | | |
| 33 | Сухожаровые шкафы --3 шт. | |  | 1997 |
| 34 | Стерилизатор паровой | | ГК-IОО-Зм | 1997 |
| 35 | Стерилизатор паровой | | ГК-IОО-Зм | 1991 |
| 36 | Стерилизатор паровой | | ГК-IОО-Зм | 1991 |
| Рентген | | | | |
| 37 | Аппарат рентгеновский | | РДК 50/5 | 1998 |
| 38 | Флюорограф | |  | 1997 |
| 39 | Сухожаровые шкафы -6 шт / хирургическое отделение, гинекологическое отделение,1 этаж/кабинет оториноларинголога,ОХО/ | | ГП-80,40 | 1999,2012,2014 |
| 40 | Автоклав «Евроклав» | |  | 2012 |
| 41 | Кольпоскоп напольный | | 150 F С. Е | 2012 |
| 42 | Сухожаровой шкаф-2 шт. | | ГП-80 | 2012 |
| 43 | Кольпоскоп с Зх ступенчатым переключателем | |  | 2012 |
| 44 | Сухожаровой шкаф-2 шт. | | TAU STERIL 2000 | 1999 |
| 45 | Установка стоматологическая-2 шт. | |  | 1999 |
| Отделение лучевой диагностики | | | | |
| 46 | Аппарат рентгеновский палатный | | «Арман» | 2012 |
| 47 | Флюорограф цифровой | | «Ренекс-Флюоро» | 2006 |
| 48 | Рентгенодиагностический аппарат на 3 рабочих места | | «Клинодиджит | 2008 |
| 49 | Аппарат УЗД | | ALOKA PROSO | 2008 |
| 50 | Проявочная машина | | «Кодак» | 2013 |
| 51 | Аппарат рентгеновский палатный | | «Арман» | 2012 |
| Поликлиника № 1 | | | | |
| 52 | Сухожаровой шкаф-5шт.  /хир. к-т, лор к-т, дермат. к-т, КДЛ / | | ГП-80-1 шт, ГП-20-4 шт. | 2001-2013 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.С. Гарбуль/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**Стоимость технического обслуживания медицинской техники**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование аппарата** | **Сумма, в руб.** |
| 1 | Дистиллятор ДЭ-25 |  |
| 2 | Шкаф суховоздушный |  |
| 3 | Холодильник |  |
| 4 | Ламинарный шкаф 2 класса защиты |  |
| 5 | Биохимический анализатор |  |
| 6 | Биохимический анализатор |  |
| 7 | Анализатор |  |
| 8 | Шкаф суховоздушный |  |
| 9 | Холодильник |  |
| 10 | Ламинарный шкаф 2 класса защиты |  |
| 11 | Аппарат ИВЛ |  |
| 12 | Аппарат ИВЛ |  |
| 13 | Аппарат ИВЛ |  |
| 14 | Аппарат ИВЛ |  |
| 15 | Холодильник фармацевтический ХФ-250 |  |
| 16 | Монитор |  |
| 17 | Монитор |  |
| 18 | Монитор |  |
| 19 | Стерилизатор паровой -5 шт. |  |
| 20 | Стерилизатор паровой -1 шт. |  |
| 21 | Стерилизатор паровой -1 шт. |  |
| 22 | Аппарат лазерной терапии-6 шт. |  |
| 23 | Аппарат УВЧ-2шт. |  |
| 24 | Аквадистиллятор |  |
| 25 | Центрифуга лабораторная клиническая |  |
| 26 | Фотометр лабораторный |  |
| 27 | Анализатор гематологический |  |
| 28 | Цифровой фотоэлектрокалориметр |  |
| 29 | Анализатор свертывания крови |  |
| 30 | Центрифуга лабораторная клиническая |  |
| 31 | Фотометр лабораторный |  |
| 32 | Аппарат лазерный терапевтический- 2 шт. |  |
| 33 | Сухожаровые шкафы --3 шт. |  |
| 34 | Стерилизатор паровой |  |
| 35 | Стерилизатор паровой |  |
| 36 | Стерилизатор паровой |  |
| 37 | Аппарат рентгеновский |  |
| 38 | Флюорограф |  |
| 39 | Сухожаровые шкафы -6 шт. / хирургическое отделение, гинекологическое отделение,1 этаж/кабинет оториноларинголога,ОХО/ |  |
| 40 | Автоклав «Евроклав» |  |
| 41 | Кольпоскоп напольный |  |
| 42 | Сухожаровой шкаф-2 шт. |  |
| 43 | Кольпоскоп с Зх ступенчатым переключателем |  |
| 44 | Сухожаровой шкаф-2 шт. |  |
| 45 | Установка стоматологическая-2 шт. |  |
| 46 | Аппарат рентгеновский палатный |  |
| 47 | Флюорограф цифровой |  |
| 48 | Рентгенодиагностический аппарат на 3 рабочих места |  |
| 49 | Аппарат УЗД |  |
| 50 | Проявочная машина |  |
| 51 | Аппарат рентгеновский палатный |  |
| 52 | Сухожаровой шкаф-5шт.  /хир. к-т, лор к-т, дермат. к-т, КДЛ / |  |

Итого: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.00 коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. 00 коп.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.С. Гарбуль / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/