ИЗВЕЩЕНИЕ № 140 ЗК-23

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Поставка товара

Закупка № 20231605010

1. Способ закупки:

Запрос котировок в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 05 марта 2021г., размещенного на сайте Заказчика.

2. Заказчик: частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга»; сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калуга;

3. Адрес, индекс: 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

E-mail: rghospital@mail.ru Тел: 8(4842) 78-45-18

4. Контактное лицо: Рябоконь Иван Владимирович,

тел.: 8 (4842) 536127, E-mail: rzdzak@rzdklinik40.ru

5. Предмет договора: поставка товара

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

Согласно техническому заданию. Приложение №1

Поставка товара осуществляется, в рабочие дни с 08:00 до 16:00 по Московскому времени.

В соответствии с главой 4 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» поставляемый товар должен иметь обязательное подтверждение соответствия в форме декларации о соответствии (действующего сертификата соответствия).

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Условия поставки товара: поставка товара осуществляется силами поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет.

Требования к гарантийному сроку товара/ сроку годности товара: остаточный срок годности товара должен составлять:

- не менее 4 месяцев, если срок годности товара составляет 0,5 года;

- не менее 8 месяцев, если срок годности товара составляет 1 год;

- не менее 12 месяцев, если срок годности товара составляет 1,5 года;

- не менее 17 месяцев, если срок годности товара составляет 2 года;

- не менее 21 месяца, если срок годности товара составляет 2,5 года;

- не менее 25 месяцев, если срок годности товара составляет 3 года;

- не менее 30 месяцев, если срок годности товара составляет 3,5 года;

- не менее 34 месяцев, если срок годности товара составляет 4 года;

- не менее 38 месяцев, если срок годности товара составляет 4,5 года;

- не менее 42 месяцев, если срок годности товара составляет 5 лет.

При неограниченном сроке годности – не менее 5 лет,

с даты подписания Заказчиком товарной накладной формы ТОРГ-12.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной, счетом/счетом-фактурой, документами, установленного образца, подтверждающими качество товара: декларацией о соответствии (действующим сертификатом соответствия).

6. Начальная/Максимальная сумма:  2998295  (два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч двести девяносто пять) руб. – 00 коп.

7. Стоимость товаров должна включать: транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Заказчику, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора

8. Требования качества:

1) Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

а) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»)

б) Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в Спецификации.

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать Спецификации.

4)Поставляемый товар должен быть новым, который не был 
в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом.

5) Поставка должна сопровождаться копиями действующих сертификатов соответствия, техническим паспортом выданные органом по сертификации России

9. Тара доставки: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара.

10. Сроки поставки товара: с момента заключения договора до 29 декабря 2023 г. Поставка осуществляется, в рабочие дни с 08:00 до 16:00 по Московскому времени, по предварительным письменным или устным заявкам Заказчика, оформленным за 2 (два) дня до дня поставки товара.

11. Срок и условия оплаты: оплата товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после приемки Товара Заказчиком и подписания сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12 в течение 60 (шестьдесят) банковских дней

12. Место доставки: 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

13. Особые условия: в случае, если Участник подает заявку на участие в запросе котировок на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в Спецификации.

14. Источник финансирования: ОМС/средства от предпринимательской деятельности

15. Дополнительные требования к поставщику: с 07 июня 2018 г. все взаимоотношения по заказам товаров, работ и услуг будут осуществляться исключительно посредством автоматизированной системы заказов товаров, работ и услуг АЗС «Электронный ордер».

Доступ к системе АЗС «Электронный ордер» для всех контрагентов будет осуществлен на безвозмездной основе. Для получения доступа необходимо пройти регистрацию, получить логин и пароль.

С котировочной заявкой необходимо предоставить (по запросу) все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку.

16. Место и время подачи котировочных заявок: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калуга 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1, приемная главного врача.

Срок начала подачи котировочных заявок: с 10:00 15.11.2023 г.

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 11:30 23.11.2023 г.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками: в 12:30 23.11.2023 г.

Дата, время и место рассмотрения заявок котировочных заявок: в 12:30 23.11.2023 г. в конференц-зале ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калуга, 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

Котировочные заявки рассматриваются: в течение не более 2 рабочих дней после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требованиям, установленным в извещении, и сопоставляет их предложения по цене договора.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок опубликовывается на сайте www.rzdklinik40.ru  не позднее 2 дней с даты его подписания.

17. Требования к котировочным заявкам:

Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Заказчиком.

Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.

На конверте указываются наименование и номер извещения, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

Участники вправе подать только одну заявку, также имеют право изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

В заявке участник закупки указывает конкретные характеристики товара, которые не должны сопровождаться словами «не более», «не менее» и допускать разночтения и двусмысленные толкования.

В заявке на участие в закупке должно быть указано (декларировано) наименование страны происхождения поставляемого товара.

Конкурсная комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:

1) несоответствия заявки требованиям, указанным в извещении;

2) при предложении в заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения закупки;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

По результатам рассмотрения и оценки представленных заявок участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в запросе котировок, которое отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

18. Формы, порядок дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Дата и время начала и предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке (время московское):  с 11:00 15.11.2023 г.

Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке (время московское): до 11:30 23.11.2023 г.

Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством электронной почты, почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Заказчик обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего пункта.

Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении документации, в случае его получения не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложной. Заказчик путем размещения на официальном сайте представляет разъяснения документации.

19. Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) Наличие лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

20. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

Перечень условий договора, могут быть изменены в целях повышения предпочтительности предложений участников, в том числе: снижение цены, изменение условий поставки (выполнения работ, оказания услуг), изменение условий оплаты.

Заказчик вправе внести изменения в проект договора после проведения запроса котировок в случае получения резолюции о необходимости изменения проекта договора от Московской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

21. Срок заключения договора не может превысить 30 дней с даты подведения итогов. В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с Московской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения согласия дирекции. При этом договор не может быть заключен ранее 5 дней с даты подведения итогов конкурентного способа закупки.

Приложения:

- Техническое задание

- Форма котировочной заявки;

- Анкета участника запроса котировок;

- Проект договора.

Председатель конкурсной комиссии Главного врача________________ С.Н. Чирков

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 56331-2014 Система ультразвуковой визуализации универсальная серии MX с принадлежностями, варианты исполнения: MX7 |
| --- |
|  | Характеристика (параметр) | Mindray MX7 | ГОСТ Р 56327-2014 |
| Области применения | Абдоминальные исследования | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1 |
|  | Акушерство и гинекология | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1 |
|  | Кардиология | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1 |
|  | Неврология | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1 |
|  | Травматология и ортопедия | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1 |
|  | Урология | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1 |
|  | Эндокринология | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1 |
|  | Ангиология | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1 |
|  | Педиатрия | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1 |
|  | Неонатология | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1 |
|  | Офтальмология | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1 |
|  | Исследования плевральной полости | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1 |
|  | Транскраниальные исследования | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1 |
| Пакеты специализированных программ | Программа расчетов и измерений для абдоминальных исследований | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2 |
|  | Программа расчетов и измерений для акушерства | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2 |
|  | Программа расчетов и измерений для гинекологии | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2 |
|  | Программа расчетов и измерений для кардиологии | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2 |
|  | Программа расчетов и измерений для ангиологии | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2 |
|  | Программа расчетов и измерений для малых органов | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2 |
|  | Программа расчетов и измерений для урологии | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2 |
|  | Программа расчетов и измерений для педиатрии | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2 |
|  | Программа расчетов и измерений для регионарной анестезии | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2 |
|  | Программа расчетов и измерений для ургентной медицины | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2 |
|  | Получение 3D изображения с помощью 2D датчика | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2 |
|  | Технология полуавтоматического измерения толщины комплекса интима медиа сонных артерий | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2 |
|  | Программа автоматического измерения толщины комплекса интима медиа в реальном времени на основе данных радиочастотного анализа | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2 |
|  | Программа автоматического оконтуривания и расчета фракции выброса левого желудочка методом симпсона | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2 |
|  | Программа для проведения биопсии | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2 |
|  | Эластография поверхностных структур (компрессионная эластография) | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2 |
|  | Программы проведения исследований с контрастными веществами | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2 |
|  | Класс | экспертный | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.3 |
|  | Конструктивное исполнение | переносной | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.4 |
|  | Гарантийный срок, лет | 1 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.7 |
| 1. | Состав |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5 |
| 1.1 | Электронный блок с монитором и панелью управления | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5 |
| 1.2 | Набор ультразвуковых датчиков | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5 |
| 1.2.1 | Конвексный датчик | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 |
| 1.2.1.1 | Диапазон рабочих частот, МГц | 1.2 - 6,0 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 |
| 1.2.1.2 | Радиус кривизны, мм | 60 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 |
| 1.2.1.3 | Количество элементов | 128 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 |
| 1.2.1.4 | Угол сканирования, градусов | 72 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 |
| 1.2.1.5 | Максимальная глубина сканирования, мм | 400 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.7 |
| 1.2.4 | Секторный фазированный датчик | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 |
| 1.2.4.1 | Диапазон рабочих частот, МГц | 1,5 - 4,5 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 |
| 1.2.4.2 | Линейный размер рабочей поверхности апертуры, мм | 23,4 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 |
| 1.2.4.3 | Количество элементов | 64 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 |
| 1.2.4.4 | Угол сканирования, градусов | 90 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 |
| 1.2.4.5 | Максимальная глубина сканирования, мм | 380 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.7 |
| 1.2.8 | Линейный датчик | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 |
| 1.2.8.1 | Диапазон рабочих частот, МГц | 3.0 - 13,0 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 |
| 1.2.8.2 | Апертура, мм | 38,2 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 |
| 1.2.8.3 | Количество элементов | 192 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 |
| 1.2.8.4 | Отклонение угла сканирования в В-режиме, градусов | +/-12 | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 |
| 1.2.8.5 | Максимальная глубина сканирования, мм | 350 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.7 |
| 1.3 | Комплект кабелей электропитания | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5 |
| 1.4 | Руководство по эксплуатации | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5 |
| 1.5 | Комплект разрешительной документации для применения на территории Российской Федерации | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5 |
| 1.5.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5 |
| 1.5.2 | Декларация о соответствии | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5 |
| 1.6 | Дополнительные средства |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5 |
| 1.6.1 | Колесная сумка для транспортировки сканера и датчиков | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5 |
| 1.6.2 | Мобильная тележка | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5 |
| 1.6.3 | Разветвитель для датчиков | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5 |
| 2 | Основные технические характеристики |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2 |
| 2.1 | Режимы сканирования: |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 |
| 2.1.1 | В-режим | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 |
| 2.1.2 | М-режим | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 |
| 2.1.3 | Псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 |
| 2.1.4 | Пространственное компаундирование | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 |
| 2.1.4.1 | Максимальное число парциальных кадров, используемых для компаундирования | 3 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 п. 3.2.6 (примечание) |
| 2.1.5 | Режим второй (тканевой) гармоники THI | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 |
| 2.1.6 | Режим формирования тканевой инверсной гармоники с инверсией фазы | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 |
| 2.1.7 | Импульсно-волновой допплер PW | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 |
| 2.1.8 | Режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 |
| 2.1.9 | Цветной допплер CFM | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 |
| 2.1.10 | Энергетический допплер PD | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 |
| 2.1.11 | Направленный энергетический допплер | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 |
| 2.1.12 | Дуплексный и триплексный режимы в реальном времени | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 |
| 2.1.13 | Расширенное конвексное сканирование в В-режиме для конвексных датчиков | Наличие | ГОСТ 56331-2014 п.6.4.1.9 в дополнение к ГОСТ 56327-2014 п. 6.2.1 в соответствии с п.7.2 |
| 2.1.14 | Режим отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением для точной визуализации мелких сосудов | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 |
| 2.1.15 | Специальный режим для повышения качества визуализации структур сердца | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 |
| 2.2 | Формирование изображений |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.1 | Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.2 | Регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.2.1 | Регулируемое по глубине усиление, количество позиций | 8 | п.7.2. ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.2.2 | Регулируемое по ширине усиление, количество позиций | 8 | п.7.2. ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.3 | Динамическая фокусировка на прием | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.4 | Динамическая апертура на излучение и прием | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.5 | Аподизация на излучение и прием | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.6 | Возможность регулировки плотности линий в В-режиме и режиме CFM | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.7 | Частотное компаундирование | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.8 | Динамическая фильтрация по глубине сканирования | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.9 | Псевдоокрашивание полутонового изображения | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.10 | Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на замороженном изображении | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.10.1 | Постобработка в В-режиме: общее усиление сигнала, компенсационное усиление по глубине, компенсационное латеральное усиление, органоспецифичный алгоритм шумоподавления, динамический диапазон, карта серого, псевдоколоризация, увеличение изображения, поворот и зеркальное отображение, активация cспециального режима для повышения качества визуализации структур сердца | Наличие | п.7.2. ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 п.3.24 |
| 2.2.10.2 | Постобработка в М-режиме: скорость развертки по времени, динамический диапазон, усиление сигнала, карта серого, псевдоколоризация, усиление контуров | Наличие | п.7.2. ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 п.3.24 |
| 2.2.10.3 | Постобработка в режимах ЦДК/ЭДК: усиление сигнала, инвертирование, сглаживание, положение базовая линии, карта колоризации, выделение заданной пользователем скорости при картировании | Наличие | п.7.2. ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 п.3.24 |
| 2.2.10.4 | Постобработка в режиме спектрального допплера: положение базовой линии, пристеночный фильтр, скорость развертки по времени, корректировка угла (быстрая и точная), инверсия спектра, динамический диапазон, карта серого, псевдоколоризация | Наличие | п.7.2. ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 п.3.24 |
| 2.2.11 | Автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматического измерения параметров кровотока | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.12 | Поворот и инверсия изображения | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.13 | Фильтр подчеркивания границ изображения | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.14 | Сглаживание изображения | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.15 | Управление гамма-коррекцией | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.16 | Возможность выбора в триплексном режиме приоритета обновления изображения В+CFM или изображения спектра доплеровских частот | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.17 | Фильтр подавления спеклов на В-изображении (Органоспецифичный режим подавления зернистости на основе адаптивного алгоритма, поддерживаемый всеми типами датчиков: линейными, конвексными и микроконвексными, фазированными, объемными) | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 п.3.41 |
| 2.2.18 | Интеллектуальная адаптация алгоритма шумоподавления. Автоматическая дифференцированная обработка следующих зон: ткань органа, граница структур, анэхогенные участки. | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.19 | Технология улучшения пространственного разрешения в области интереса | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.20 | Поддержка режимов тканевой и инверсной тканевой гармоники с инверсией фазы всеми типами датчиков: линейными, конвексными и микроконвексными, фазированными, объемными | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.21 | Сочетание режима отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением с B-режимом, с режимами ЦДК/ЭДК | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.22 | Переключение из режимов ЦДК/ЭДК в режим отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением в процессе исследования нажатием клавиши | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.23 | Поддержка режима повышения качества визуализации структур сердца всеми фазированными датчиками | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.24 | Повышение контрастного разрешения и однородности ультразвукового изображения при использовании режима повышения качества визуализации структур сердца | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.25 | Специализированный алгоритм контроля шумоподавления при использовании режима повышения качества визуализации структур сердца | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.2.26 | Сочетание режима повышения качества визуализации структур сердца с B-режимом | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.3 | Измерения |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.3.1 | Варианты проведения измерений: во время исследования, из памяти кинопетли, из сохраненных файлов | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.3.2 | Измерения в В-режиме: расстояние, площадь (метод эллипса, метод оконтуривания), объем, угол, отношение линейных размеров, отношение площадей | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.3.3 | Измерения в М-режиме: расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений, время нарастания/спада | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.3.4 | Измерения в режиме регистрации спектрального доплера: линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, пульсационный индекс, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.4 | Сервисные функции |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.4.1 | Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.4.2 | Конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.4.3 | Возможность печати изображений на чёрно-белый и\или цветной принтер | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.4.4 | Режим автоподстройки В-изображения: Изменение общего усиления и компенсационного усиления по глубине. | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.4.5 | Режим автоподстройки доплеровского изображения: | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.4.5.1 | Режим автоподстройки доплеровского изображения в режиме ЦДК/ЭДК нажатием кнопки: Изменение общего усиления | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.4.5.2 | Режим автоподстройки доплеровского изображения в режиме спектрального допплера. Изменение общего усиления, частоты повторения импульсов излучения и шкалы скоростей. | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.4.5.3 | Автоматическая оптимизация положения и угла наклона рамки цветового доплера | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 |
| 2.4.7 | Архив пациентов с поиском | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 |
| 2.4.8 | Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 |
| 2.4.8.1 | Настройка и персонализация отчетов УЗ–исследований | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 |
| 2.4.8.2 | Форматы сохранения отчёта: PDF/RTF | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 |
| 2.4.9 | Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows (jpeg, AVI) | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 |
| 2.4.9.1 | Архивация ретроспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 |
| 2.4.9.2 | Архивация проспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 |
| 2.4.9.3 | Редактирование кинопетли (в том числе сегментарное) | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 |
| 2.4.10 | Архивация изображения на встроенный жесткий диск | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 |
| 2.4.11 | Объем встроенного диска, Гб | 128 SSD | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 |
| 2.4.12 | Архивация изображений на CD и DVD диски (при наличии CD/DVD рекордера) | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 |
| 2.4.12.1 | Запись динамических клипов на CD/DVD в формате AVI (при наличии CD/DVD рекордера) | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 |
| 2.4.12.2 | Запись статических изображений на CD/DVD в формате jpeg (при наличии CD/DVD рекордера) | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 |
| 2.4.13 | Архивация изображения на внешние носители, через порт USB | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 |
| 2.4.14 | Возможность подключения принтеров через USB порт | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 |
| 3. | Параметры формирования изображения |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3 |
| 3.1 | Параметры ультразвуковых датчиков |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 |
| 3.1.1 | Поддержка режима проведения исследований с контрастными веществами на конвексном, внутриполостном и линейных датчиках (при наличии режима) | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 |
| 3.1.2 | Поддержка проведения исследований в режиме эластографии на линейных и внутриполостных датчиках (при наличии режима) | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 |
| 3.1.3 | Поддержка режима проведения исследований с контрастными веществами на секторном датчике (при наличии режима) | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 |
| 3.2 | Количество базовых частот В-режиме | 3 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.3 Приложение Б1 пункт 3.7 |
| 3.3 | Количество гармонических частот | 3 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.3 Приложение Б1 пункт 3.7 |
| 3.4 | Распределенная фокусная зона по всей глубине сканирования, изображение сфокусировано в каждой точке | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.2 |
| 3.5 | Наклонное ультразвуковое сканирование при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.3 |
| 3.6 | Максимальный угол наклона ультразвукового зондирования, задаваемый оператором | +/-30 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.19, примечание |
| 3.7 | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового доплера, кГц | 0,7 - 20 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.4 |
| 3.8 | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме цветового доплера, кГц | 0,1 - 14,3 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.4 |
| 3.9 | Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум) | 10 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.6 |
| 3.10 | Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум) | 10 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.7 |
| 3.11 | Шкала серого, градаций | 256 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.8 |
| 3.12 | Кинопетля, количество кадров | 25492 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.9 |
| 3.13 | Максимальный размер кинопетли, секунд | 480 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.10 |
| 3.14 | Количество цветовых карт в В-режиме | 8 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.28 |
| 3.15 | Количество цветовых карт в режиме цветового доплера CFM | 10 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.28 |
| 3.16 | Количество цветовых карт в режиме энергетического доплера PD | 8 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.28 |
| 3.17 | Количество карт серого | 8 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.28 |
| 3.18 | Диапазон регистрируемых скоростей кровотока в режиме CFM, см/с | 1 - 148,9 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3 |
| 3.19 | Диапазон скоростей кровотока измеряемых в режиме импульсно-волнового допплера PW, м/с | 0,11 - 7,7 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3 |
| 3.20 | Диапазон изменения размера контрольного окна в режиме импульсно-волнового допплера PW, мм | 0,5 - 30 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.11, п.3.9 прил. Б |
| 3.21 | Диапазон изменений допплеровского угла в режиме импульсно-волнового допплера PW, градусов | +/- 89 гр. | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3 |
| 3.22 | Полный диапазон рабочих частот системы, МГц | От 1.2 до 23 | ГОСТ Р 56327-2014 п.3.29 |
| 3.23 | Количество цифровых процессинговых каналов | 1 032 192 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.6 |
| 3.24 | Максимальная частота кадров, к/с | 937 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3 |
| 3.25 | Максимальная частота кадров в режиме цветового доплеровского картирования, к/с | 260 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3 |
| 3.26 | Максимальная глубина сканирования, см | 40 | ГОСТ Р 56327-2014 п.3.7 |
| 3.27 | Максимальное значение динамического диапазона системы, регистрируемого на экране, дБ | 180 | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3 |
| 4. | Опции |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4 |
| 4.1 | Области применения |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4.1 |
| 4.2 | Режимы сканирования | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4.2 |
| 4.2.1 | Анатомический М-режим | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4.2 |
| 4.2.1.1 | Цветной анатомический М–режим (при наличии анатомического М-режима) | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2 |
| 4.2.1.2 | Кол-во курсоров анатомического М-режима, одновременно располагаемых под произвольным углом (при наличии анатомического М-режима) | 3 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2 |
| 4.2.1.3 | Огибающий (нелинейный) анатомический М-режим | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2 |
| 4.2.2 | Непрерывно-волновой допплер | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4.2 |
| 4.2.2.1 | Диапазон изменения PRF в режиме CW, кГц | 0,3 - 100 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2 |
| 4.2.2.2 | Максимальная скорость кровотока регистрируемая в режиме CW, см/с | 3850 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2 |
| 4.2.3 | Тканевой допплер | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4.2 |
| 4.2.3.1 | Режим цветового тканевого допплера | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 3.37 примечание, различные режимы отображения информации о движении тканей |
| 4.2.3.2 | Режим энергетического тканевого допплера | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 3.37 примечание, различные режимы отображения информации о движении тканей |
| 4.2.3.3 | Режим спектрального тканевого допплера | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 3.37 примечание, различные режимы отображения информации о движении тканей |
| 4.2.3.4 | Режим совмещенного цветового тканевого допплера и М-режима | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 3.37 примечание, различные режимы отображения информации о движении тканей |
| 4.2.4 | Получение 3D изображения с помощью 2D датчика | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4.2 |
| 4.2.5 | Режим эластографии поверхностных структур | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4.2 |
| 4.2.5.1 | Поддержка режима эластографии на линейных и внутриполостном датчиках | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2 |
| 4.2.5.2 | Количество цветовых карт эластограммы (при наличии режима соноэластографии) | 6 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.3 |
| 4.2.5.3 | Программа количественной оценки полученной эластограммы (при наличии режима соноэластографии) | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.4 |
| 4.2.5.4 | Программа оценки прилегающей зоны опухоли с построением гистограммы распределения плотностей между основной областью и зоной инфильтрации (при наличии режима соноэластографии) | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.5 |
| 4.2.5.5 | Интерактивный индикатор усилия нажатия в реальном масштабе времени (при наличии режима соноэластографии) | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.6 |
| 4.2.6 | Панорамное сканирование в реальном времени с цветовым индикатором скорости перемещения датчика | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4.2 |
| 4.2.6.1 | Цветовой индикатор оптимальной скорости перемещения датчика в процессе построения панорамного изображения (при наличии режима панорамного сканирования) | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2 |
| 4.2.6.2 | Максимальная длина получаемого панорамного изображения (при наличии режима панорамного сканирования), см | 292,8 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2 |
| 4.2.6.3 | Совмещение режима панорамного сканирования с режимом энергетического доплеровского картирования и цветового доплеровского картирования (при наличии режима панорамного сканирования) | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2 |
| 4.2.7 | Режимы исследований с контрастными веществами | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.6 |
| 4.2.7.1 | Программа проведения исследования с применением контрастных веществ на конвексном, внутриполостном и линейных датчиках | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.6 |
| 4.2.8 | Режим улучшения визуализации иглы в поле обзора датчика при проведении инвазивных процедур путем изменения угла наклона УЗ-лучей | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.6 |
| 4.3 | Пакеты специализированных программ |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4.3 |
| 4.3.5 | Программа для биопсии | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4.3 |
| 4.3.6 | Встроенная программа демонстрации клинических возможностей прибора | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.3 |
| 4.3.7 | Специализированная программа для развертки только ультразвукового изображения на весь экран, активируемая специализированной клавишей на панели | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.3 |
| 4.4 | Обработка данных исследований сердца |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4.4 |
| 4.4.4 | Пакет для недопплеровской количественной оценки движения и деформации миокарда (при синхронизации с ЭКГ) | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4.4 |
| 4.4.5 | Представление данных в виде полярной диаграммы "Бычий глаз "для оценки физиологии сокращения и расслабления миокарда | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.4 |
| 4.5 | Обработка данных исследования потоков крови в камерах сердца |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4.5 |
| 4.5.1 | Определение объема крови заменяемого в ЛЖ за кардиоцикл (Полуавтоматическое оконтуривание ЛЖ в B-режиме и автоматический расчет фракции выброса с возможностью ручного редактирования) | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4.5 |
| 4.5.2 | Определение объема крови заменяемого в ЛЖ за кардиоцикл (Автоматическое оконтуривание и расчет конечного систалического объема, конечного диастолического объема, ударного объема и фракции выброса методом Симпсона) | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4.5 |
| 4.6 | Обработка данных исследования сосудов |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4.6 |
| 4.6.2 | Автоматическое измерение толщины комплекса интима медиа в реальном времени на основе данных радиочастотного анализа | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.4.6 |
| 5 | Конструктивные характеристики и параметры УЗ |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5 |
| 5.1 | Жидкокристаллический монитор высокого разрешения | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.1 |
| 5.1.1 | Диагональ, дюйм | 15,6 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.1.1 |
| 5.1.2 | Разрешение, пиксель | 1920*1080 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.1.2 |
| 5.1.3 | Угол обзора, градусов | 170 | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.1 |
| 5.1.4 | Наклон монитора относительно горизонтального положения, градусов | от 0 до 180 | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.1 |
| 5.1.5 | Автоматическая регулировка яркости монитора в зависимости от освещенности | Наличие | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.1 |
| 5.1.6 | Регулировка яркости экрана при помощи электронных клавиш | Наличие | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.1 |
| 5.1.7 | Отключаемый хранитель экрана и отключение излучения датчиков с настраиваемой задержкой включения, | Наличие | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.1 |
| 5.2 | Рукоятка для переноски | Наличие | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5 |
| 5.3 | Устройства ввода |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.2 |
| 5.3.1 | Русифицированная панель управления | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.2.1 |
| 5.3.1.1 | Сенсорный экран на панели управления | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 |
| 5.3.1.1,1 | Диагональ сенсорного экрана, дюйм | 12.3 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 |
| 5.3.1.1,2 | Разрешение сенсорного экрана, пиксель | 1920х720 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 |
| 5.3.1.1,3 | Угол обзора, градусов | 170 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 |
| 5.3.1.1,4 | Поддержка технологии жестового управления на сенсорном экране | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 |
| 5.3.1.1,5 | Возможность работы с сенсорной панелью в перчатках | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 |
| 5.3.1.2 | Интерактивная подсветка клавиатуры со световым обозначением текущих режимов работы | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 |
| 5.3.1.3 | Программируемые пользователем клавиши на панели управления | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 |
| 5.3.1.4 | Встроенная акустическая система | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 |
| 5.4 | Порты |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.3 |
| 5.4.1 | Количество портов для подключения УЗ-датчиков, не считая карандашных, шт. | 1 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.3.1 |
| 5.4.2 | Количество USB-портов, шт. | 4 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.6.2 |
| 5.4.3 | Выход HDMI | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.3 |
| 5.4.5 | Разветвитель для датчиков, позволяющий подключить 2 датчика одновременно и производить выбор датчика нажатием электронной клавиши | Наличие | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.3 |
| 5.5 | Мобильная тележка |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 5.4 |
| 5.5.1 | Эргономичная мобильная тележка с мобильной рабочей платформой, включающей рукоятки, держатели для датчиков и оборудования | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 5.4 |
| 5.5.1.1 | Изменение высоты тележки, см | 32 | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 5.4 |
| 5.5.1.2 | Габариты тележки, ширина Х глубина, см | 519 х 578 | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 5.4 |
| 5.5.1.3 | Вес тележки, кг | 34,6 | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 5.4 |
| 5.5.1.4 | Полка для встраиваемого ч/б и цветного принтера | Наличие | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 5.4 |
| 5.5.1.5 | Разветвитель для датчиков, позволяющий производить выбор датчика нажатием электронной клавиши | Наличие | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 5.4 |
| 5.5.1.6 | Количество активных разъемов для датчиков при использовании разветвителя | 2 | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.3 |
| 5.5.1.7 | Вытяжной кабель для тележки | Наличие | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 5.4 |
| 5.6 | Масса-габаритные характеристики |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.4 |
| 5.6.1 | Высота, мм | 44 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.4.1 |
| 5.6.2 | Ширина, мм | 364 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.4.1 |
| 5.6.3 | Глубина, мм | 322 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.4.1 |
| 5.6.4 | Масса, с аккумулятором, кг | 3.5 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.4.2 |
| 5.7 | Электропитание |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.5 |
| 5.7.1 | Встроенная батарея для использования сканера без внешнего источника питания | Наличие | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.5 |
| 5.7.2 | Время работы в автономном режиме без подзарядки аккумулятора, часов | 1,5 | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.5 |
| 5.7.4 | Время включения аппарата, с | 22 | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.5 |
| 5.7.5 | Время загрузки из спящего режима, с | 5 | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.5 |
| 5.7.6 | Время выключения аппарата, с | 13 | п.7.2 к ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.5 |
| 5.7.7 | Напряжение 220 В / 50 Гц | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.5.5.1 |

Приложение № 2

От «______» ____________2023 г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

На поставку товара

Кому: ЧУЗ «Больница «РЖД– Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга», сокращенное официальное наименование ЧУЗ «РЖД– Медицина» г. Калуга»

Адрес, индекс: 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

E-mail:. rghospital@mail.ru Тел: 8(4842) 78-45-01

Уважаемые господа!

Мы,

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии))

в лице _______________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. – полностью)

действующего на основании __________________ (Устава, доверенности), на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № 165 ЗК-23 предлагаем поставить товар

| № п/п | Наименование товара | Производитель | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Технические показатели:

Согласно Техническому заданию. Приложение №1 к извещению № 140 ЗК-23

Условия исполнения договора:

Мы обязуемся вносить информацию в автоматизированную систему заказов «Электронный ордер» о поставке товара согласно инструкции предоставленной Заказчиком.

- Требования качества:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место доставки: г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1, Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД – Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга».

- Тара доставки: поставка товара осуществляется в упаковке производителя, что обеспечивает его сохранность. Также оригинальная заводская упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортировки и хранения поставляемого товара.

- Сроки поставки товара: с момента заключения договора до 29 декабря 2023 г. Поставка осуществляется, в рабочие дни с 08:00 до 16:00 по Московскому времени, по предварительным письменным или устным заявкам Заказчика, оформленным за 2 (два) дня до дня поставки товара.

- В стоимость поставки товара включает: все расходы поставщика, возникающие в процессе выполнения конкретных обязательств, в том числе расходы на транспортировку и доставку до места назначения.

(сведения о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

- Стоимость поставки товара на ________________ составляет:

(дата)

__________________________________________________________________________ руб., в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

7. Сроки и условия оплаты: оплата товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после приемки Товара Заказчиком и подписания сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12 в течение 60 (шестьдесят) банковских дней

8. Особые условия:

При подаче котировочной заявки на в соответствии с Вашим запросом, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы берем на себя обязательства при необходимом запросе заказчика представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете и котировочной заявке, а именно:

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса котировок. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

Форма предоставления копий документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, должна позволять комиссии определять соответствие представленных документов позициям лота.

Мы подтверждаем, что у руководителя, главного бухгалтера и членов коллегиального исполнительного органа  __________________________ (наименование физического лица либо юридического лица) – отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

Мы подтверждаем, что у сотрудников __________________________ (наименование физического лица либо юридического лица) отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды берем на себя обязательства при необходимом запросе заказчика представить:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

____________________		_____________		___________________

(должность подписавшего 		        (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение №3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
| 6. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | E-mail: |
| 7. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| 8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(должность)                                                       ________________            (ФИО)		                                                                                    		                                                                                                   ( подпись)

М.П

Приложение № 4

Договор № ________

поставки товара с сопутствующими услугами/работами

г. Калуга                                                                		              «___» _________ 20___ г.

____________________________________________________________, именуемое далее «Покупатель», в лице __________________________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим Договором срок ____________(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), а также выполнить работы по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников Покупателя по работе с Товаром (далее – Работы), а Покупатель – принять и оплатить Товар и Работы.

1.2. Срок поставки Товара: Определяется в Графике поставки (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3.Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1.

1.4. Работы по монтажу Товара, вводу его в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя осуществляются по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1,  в сроки, установленные Графиком поставки (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара включает в себя работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию, проведению инструктажа работников Покупателя, а также стоимость комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, и составляет — ________________________ (_________________________) руб. ___ коп., (в том числе НДС (___%)/НДС не облагается, указать в связи с чем не облагается).

2.2. Оплата общей стоимости Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 17 в следующем порядке:

Оплата Товара производится Покупателем после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) и акта ввода Товара в эксплуатацию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке и сроки, определенные в Графике платежей (Приложение №3 к настоящему Договору).

Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке и сроки, определенные в Графике платежей (Приложение №3 к настоящему Договору). Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

  - Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

  - Покупатель может уведомить Поставщика о факте оплаты Покупателем стоимости Товара путем предоставления факсимильной копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, на основании заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», и передачу Покупателю Товара на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения) и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет-фактуру.

упаковочный лист и паспорт завода-изготовителя - по 1 (одному) экземпляру.

3.1.4. Обеспечить монтаж, ввод Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя в сроки, установленные настоящим Договором и Графиком поставки (Приложение №2 к настоящему Договору).

После проведения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию произвести инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром в течение 2 (двух) рабочих дней.

3.1.5. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.7.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.8. Поставку Товара, проведение работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром осуществлять в рабочие часы Покупателя по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени. Согласование может проводиться любым способом, позволяющим зафиксировать достигнутые договоренности.

3.1.9. При выполнении работ, находясь по адресу, указанному в п.1.4. настоящего Договора, соблюдать установленный на объекте режим и правила  пожарной безопасности.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар и проведенные работы по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. В случае обмена в целях исполнения настоящего Договора информацией на съемных носителях до направления информации  передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

Номер настоящего Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12. Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь, ответственность за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась до проведения монтажа и ввода Товара в эксплуатацию.

4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной формы (ТОРГ-12).

4.5. Покупатель передает Товар Поставщику для выполнения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию по акту приема-передачи Товара.

4.6. Техническая приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя путем проведения тестовых испытаний смонтированного Товара с подписанием акта технической приемки Товара.

4.7. Приемка работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников по работе с Товаром с подписанием Сторонами акта ввода Товара в эксплуатацию, осуществляется по их окончанию представителями Поставщика и Покупателя в соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство данных работ.

4.8. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего Договора или мотивированного отказа Покупателя от технической приемки, приемки работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию Покупателем составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика. В случае если в указанные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель праве отказаться от Товара или привлечь третье лицо для выполнения данных работ за счет Поставщика.

4.9. Датой ввода Товара в эксплуатацию считается дата подписания представителями Сторон акта ввода Товара в эксплуатацию. В случае неисполнения Поставщиком сроков ввода в эксплуатацию Товара, Покупатель вправе отказаться от Товара.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в эксплуатации;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

поставляемый по настоящему Договору Товар соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

монтаж Товара и тестовые испытания осуществляются в полном соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство данных работ.

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет ___ (_________________) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) акта ввода Товара в эксплуатацию.

5.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом,  позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Поставщика.

5.5. Поставщик обязан провести гарантийный ремонт Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя.

Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта Товара, Покупателем не возмещаются.

5.6. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению.

Покупатель вправе отказаться от Товара в случае, когда ремонт Товара по гарантийному обслуживанию составит более 45 календарных дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный Товар Покупателю. В этом случае, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении настоящего Договора в части указанного Товара, с требованием вернуть денежные средства. Покупатель также вправе требовать от Поставщика уплаты  штрафа за неисполнение условий настоящего Договора.

5.7. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и ТУ и условиями настоящего Договора. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в условиях жаркого лета и холодной зимы +/- 30 градусов по Цельсию.

6.3. Упаковка должна быть приспособлена к крановым и ручным перегрузкам, а также к перегрузкам на тележках и автокранах, насколько это допускает объем отдельных мест. Товар должен быть укреплен таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения.

6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в котором указывается наименование Товара и его отдельных деталей, номер настоящего Договора, номер позиций, вес нетто, вес брутто и составить сводный упаковочный лист, в котором должно быть указано содержимое отдельных мест.

6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в ящик, который маркируется буквой «Д», и один экземпляр прикрепляется на внешней стороне каждого ящика в конверт из водонепроницаемой бумаги, в который вложен один экземпляр упаковочного листа.

Маркировка на ящике наносится на двух противоположных сторонах.

Маркировка наносится четко, несмываемой краской, на русском языке и содержит следующую информацию:

Номер настоящего Договора;

наименование Товара;

модель;

количество изделий в упаковке, всего;

Получатель;

вес нетто в кг;

размеры ящика в сантиметрах: длина, высота, ширина;

адрес и почтовые реквизиты завода-изготовителя.

6.6. В местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не кантовать», а также другие обозначения.

6.7. На местах, высота которых превышает 1 м, указывается несмываемой краской место нахождения центра тяжести знаком «+» и буквами «ЦТ».

7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию.

7.2. Поставщик несет риск случайной гибели или порчи Товара до окончания работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1% от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае просрочки Поставщиком окончания работ по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя, Покупатель вправе требовать от Поставщика  уплаты неустойки из расчета 0,1% от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

8.5. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п.2.1 настоящего Договора.

8.6. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,2% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,1% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.7. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки или при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12, Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.8. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика в течение 30 (тридцати) дней доукомплектовать Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.9. В случае, сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 15 настоящего Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение,  Поставщик возмещает Покупателю  убытки и оплачивает штраф в размере 10% от цены настоящего Договора.

8.10. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем после направления соответствующего письменного требования Поставщику путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.11. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.12. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.13. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих Сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, при этом инициирующая Сторона обязана произвести расчеты с другой Стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем  переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд Калужской области.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке или отказаться от Товара частично в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.7. настоящего Договора, несвоевременной поставки или просрочки Поставщиком сроков работ по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, а так же в случае, когда ремонт Товара по гарантийному обслуживанию составит более 45  (сорока пяти) рабочих дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный Товар Покупателю. В случае расторжения настоящего Договора по указанным причинам, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении настоящего Договора. Поставщик обязан в указанный в таком уведомлении срок забрать Товар у Покупателя и вернуть денежные средства, уплаченные Покупателем по настоящему Договору. Покупатель также в этом случае вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий настоящего Договора в размере 10% от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить Поставщику письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 настоящего Договора, почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).

12.Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до ____________, а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по настоящему Договора.

14. Налоговая оговорка

14.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

15. Защита информации

15.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

- обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действии в отношении такой информации;

- обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором.

15.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

15.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

15.4. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

15.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых ими при выполнении настоящего Договора, и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

16. Прочие условия

16.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

16.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

16.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

16.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев, срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправления электронного письма.

Стороны согласовали возможность подписания настоящего Договора в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Также стороны согласовали возможность осуществлять обмен документами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи согласно законодательству РФ.

16.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

16.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.7. К настоящему Договору прилагаются:

16.7.1. Спецификация (Приложение № 1);

16.7.2. График поставки (Приложение № 2);

16.7.3. График платежей (Приложение № 3).

17. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: Место нахождения: ИНН: КПП: ОГРН: К/С: Банк: БИК: Р/С: Электронная почта: | Поставщик: Место нахождения: ИНН: КПП: ОГРН: К/С: Банк: БИК: Р/С: Электронная почта: |
| --- | --- |
| _______________/____________/ | ___________________/ __________/ |

Приложение № 1

к Договору № ___ от « ___»__________20__г.

Спецификация

г. Калуга                                                                         		   «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС, % | Цена за ед. с НДС, руб./ НДС не облагается | Сумма НДС, руб. | Стоимость, включая НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается.

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     ___________ ______ /______________/

Приложение № 2

к Договору № ___ от « ___»__________20__г.

График поставки

г. Калуга                                                    		                      «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки/ оказания работ/услуг по монтажу/ввода в эксплуатацию/проведения инструктажа | Время час/мин | Стоимость, включая НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     ________________ /_____________/

Приложение № 3

к Договору № ___ от « ___»__________20__г.

График платежей

г. Калуга                                                                    		   «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Сумма платежа руб., в т.ч. НДС __%/НДС не облагается | Срок оплаты |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Общая сумма оплаты ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается.

От Покупателя                                                                    от Поставщика